## Transmission
DG10-1500-A Transmission
|  | Wavelength (nm) | % Transmission | % Transmission
|  | 1200 | 88.6659 | 67.098
|  | 1199 | 88.6805 | 67.0749
|  | 1198 | 88.6248 | 67.1394
|  | 1197 | 88.6303 | 67.0104
Product Raw Data |  | 1196 | 88.6173 | 67.1045
Ø1" N-BK7 Ground Glass Diffuser, 1500 Grit, ARC: 350-700 nm |  | 1195 | 88.6267 | 67.1598
|  | 1194 | 88.6326 | 67.1379
Item # | DG10-1500-A | 1193 | 88.6321 | 67.0859
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1192 | 88.6153 | 67.1411
|  | 1191 | 88.641 | 67.1007
|  | 1190 | 88.597 | 67.1696
|  | 1189 | 88.6169 | 67.1427
|  | 1188 | 88.6305 | 67.2242
|  | 1187 | 88.6342 | 67.1231
|  | 1186 | 88.6076 | 67.1724
Additional Information: |  | 1185 | 88.5854 | 67.1659
The data in column D correspond to the uncoated diffuser, Item # DG10-1500. |  | 1184 | 88.5884 | 67.2342
|  | 1183 | 88.5917 | 67.1929
|  | 1182 | 88.5702 | 67.2648
|  | 1181 | 88.5887 | 67.1674
|  | 1180 | 88.5509 | 67.1897
|  | 1179 | 88.5697 | 67.2776
|  | 1178 | 88.576 | 67.2619
|  | 1177 | 88.5701 | 67.2688
|  | 1176 | 88.5663 | 67.299
|  | 1175 | 88.5626 | 67.2309
|  | 1174 | 88.5504 | 67.2454
|  | 1173 | 88.5543 | 67.3027
|  | 1172 | 88.524 | 67.2864
|  | 1171 | 88.5494 | 67.3131
|  | 1170 | 88.5491 | 67.3454
|  | 1169 | 88.5498 | 67.281
|  | 1168 | 88.5697 | 67.2891
|  | 1167 | 88.5402 | 67.3748
|  | 1166 | 88.5457 | 67.3435
|  | 1165 | 88.491 | 67.3949
|  | 1164 | 88.5209 | 67.441
|  | 1163 | 88.5078 | 67.3621
|  | 1162 | 88.5251 | 67.3662
|  | 1161 | 88.5093 | 67.4411
|  | 1160 | 88.5261 | 67.4287
|  | 1159 | 88.4777 | 67.5176
|  | 1158 | 88.4947 | 67.4311
|  | 1157 | 88.5355 | 67.5034
|  | 1156 | 88.5335 | 67.4123
|  | 1155 | 88.4882 | 67.4398
|  | 1154 | 88.4716 | 67.4911
|  | 1153 | 88.4849 | 67.5587
|  | 1152 | 88.474 | 67.5182
|  | 1151 | 88.4648 | 67.5405
|  | 1150 | 88.4782 | 67.4913
|  | 1149 | 88.4684 | 67.5186
|  | 1148 | 88.4929 | 67.6177
|  | 1147 | 88.4684 | 67.6176
|  | 1146 | 88.4958 | 67.6841
|  | 1145 | 88.4798 | 67.6698
|  | 1144 | 88.4796 | 67.6575
|  | 1143 | 88.4559 | 67.6562
|  | 1142 | 88.4833 | 67.7159
|  | 1141 | 88.4509 | 67.7253
|  | 1140 | 88.4565 | 67.7163
|  | 1139 | 88.4385 | 67.7222
|  | 1138 | 88.4527 | 67.6915
|  | 1137 | 88.4005 | 67.693
|  | 1136 | 88.4425 | 67.8065
|  | 1135 | 88.4093 | 67.7834
|  | 1134 | 88.3702 | 67.8569
|  | 1133 | 88.3915 | 67.8469
|  | 1132 | 88.4297 | 67.805
|  | 1131 | 88.4122 | 67.7822
|  | 1130 | 88.429 | 67.9104
|  | 1129 | 88.4032 | 67.9284
|  | 1128 | 88.4411 | 67.935
|  | 1127 | 88.4262 | 67.9243
|  | 1126 | 88.3954 | 67.9341
|  | 1125 | 88.3718 | 67.9414
|  | 1124 | 88.3896 | 68.017
|  | 1123 | 88.3773 | 68.0071
|  | 1122 | 88.3579 | 68.042
|  | 1121 | 88.3562 | 68.0145
|  | 1120 | 88.3499 | 68.0158
|  | 1119 | 88.354 | 68.0336
|  | 1118 | 88.3593 | 68.1484
|  | 1117 | 88.3431 | 68.1606
|  | 1116 | 88.3534 | 68.1461
|  | 1115 | 88.3695 | 68.1275
|  | 1114 | 88.368 | 68.1329
|  | 1113 | 88.3631 | 68.146
|  | 1112 | 88.3749 | 68.2546
|  | 1111 | 88.349 | 68.2647
|  | 1110 | 88.3172 | 68.2548
|  | 1109 | 88.3175 | 68.2963
|  | 1108 | 88.3303 | 68.2653
|  | 1107 | 88.2954 | 68.2612
|  | 1106 | 88.304 | 68.3525
|  | 1105 | 88.2792 | 68.3676
|  | 1104 | 88.2957 | 68.3817
|  | 1103 | 88.2879 | 68.3774
|  | 1102 | 88.2771 | 68.361
|  | 1101 | 88.283 | 68.4267
|  | 1100 | 88.283 | 68.4368
|  | 1099 | 88.2908 | 68.461
|  | 1098 | 88.2837 | 68.5417
|  | 1097 | 88.2603 | 68.4978
|  | 1096 | 88.2515 | 68.5277
|  | 1095 | 88.257 | 68.5644
|  | 1094 | 88.2774 | 68.5445
|  | 1093 | 88.264 | 68.6188
|  | 1092 | 88.2551 | 68.6606
|  | 1091 | 88.281 | 68.6625
|  | 1090 | 88.2769 | 68.6639
|  | 1089 | 88.2828 | 68.6788
|  | 1088 | 88.2686 | 68.7397
|  | 1087 | 88.253 | 68.7655
|  | 1086 | 88.2384 | 68.837
|  | 1085 | 88.2383 | 68.8417
|  | 1084 | 88.2191 | 68.7875
|  | 1083 | 88.229 | 68.8497
|  | 1082 | 88.2326 | 68.8825
|  | 1081 | 88.2089 | 68.899
|  | 1080 | 88.2064 | 69.0055
|  | 1079 | 88.2151 | 68.9752
|  | 1078 | 88.2006 | 68.961
|  | 1077 | 88.1956 | 69.0175
|  | 1076 | 88.1938 | 69.083
|  | 1075 | 88.1707 | 69.0963
|  | 1074 | 88.1775 | 69.1402
|  | 1073 | 88.1891 | 69.1086
|  | 1072 | 88.1749 | 69.0847
|  | 1071 | 88.1803 | 69.1659
|  | 1070 | 88.1804 | 69.2422
|  | 1069 | 88.1819 | 69.2521
|  | 1068 | 88.1812 | 69.2986
|  | 1067 | 88.1795 | 69.2827
|  | 1066 | 88.153 | 69.2684
|  | 1065 | 88.1579 | 69.3299
|  | 1064 | 88.1268 | 69.4144
|  | 1063 | 88.1235 | 69.4374
|  | 1062 | 88.1386 | 69.4584
|  | 1061 | 88.1418 | 69.4619
|  | 1060 | 88.1497 | 69.4945
|  | 1059 | 88.1423 | 69.4903
|  | 1058 | 88.1312 | 69.6041
|  | 1057 | 88.1381 | 69.6583
|  | 1056 | 88.1367 | 69.6361
|  | 1055 | 88.1377 | 69.6636
|  | 1054 | 88.1128 | 69.6727
|  | 1053 | 88.1014 | 69.701
|  | 1052 | 88.1141 | 69.797
|  | 1051 | 88.1256 | 69.7944
|  | 1050 | 88.1016 | 69.8032
|  | 1049 | 88.0886 | 69.8112
|  | 1048 | 88.0775 | 69.8696
|  | 1047 | 88.0755 | 69.9032
|  | 1046 | 88.1113 | 69.945
|  | 1045 | 88.089 | 69.9847
|  | 1044 | 88.0689 | 69.9976
|  | 1043 | 88.0806 | 70.0122
|  | 1042 | 88.0735 | 70.0348
|  | 1041 | 88.0737 | 70.1064
|  | 1040 | 88.073 | 70.1511
|  | 1039 | 88.0703 | 70.1195
|  | 1038 | 88.0557 | 70.1655
|  | 1037 | 88.0467 | 70.205
|  | 1036 | 88.05 | 70.2248
|  | 1035 | 88.045 | 70.3144
|  | 1034 | 88.0621 | 70.3946
|  | 1033 | 88.0722 | 70.338
|  | 1032 | 88.0541 | 70.352
|  | 1031 | 88.0532 | 70.4595
|  | 1030 | 88.0213 | 70.5447
|  | 1029 | 88.0047 | 70.5294
|  | 1028 | 88.0159 | 70.5445
|  | 1027 | 88.029 | 70.5763
|  | 1026 | 88.0009 | 70.6129
|  | 1025 | 87.9699 | 70.6899
|  | 1024 | 87.9974 | 70.7407
|  | 1023 | 87.9965 | 70.7801
|  | 1022 | 87.9956 | 70.7148
|  | 1021 | 88.0019 | 70.7749
|  | 1020 | 87.9848 | 70.8989
|  | 1019 | 87.9832 | 70.9278
|  | 1018 | 87.9764 | 70.921
|  | 1017 | 87.9684 | 70.9066
|  | 1016 | 87.9583 | 71.0081
|  | 1015 | 87.9517 | 71.0614
|  | 1014 | 87.9747 | 71.0429
|  | 1013 | 87.9428 | 71.125
|  | 1012 | 87.9256 | 71.1053
|  | 1011 | 87.9432 | 71.1868
|  | 1010 | 87.9422 | 71.2875
|  | 1009 | 87.9394 | 71.274
|  | 1008 | 87.9312 | 71.3216
|  | 1007 | 87.9189 | 71.3591
|  | 1006 | 87.9181 | 71.3824
|  | 1005 | 87.9139 | 71.3782
|  | 1004 | 87.9152 | 71.4921
|  | 1003 | 87.9302 | 71.586
|  | 1002 | 87.9036 | 71.5937
|  | 1001 | 87.8901 | 71.6016
|  | 1000 | 87.8977 | 71.6456
|  | 999 | 87.8899 | 71.6719
|  | 998 | 87.892 | 71.7641
|  | 997 | 87.9033 | 71.7715
|  | 996 | 87.9171 | 71.8624
|  | 995 | 87.8897 | 71.9211
|  | 994 | 87.8675 | 71.9384
|  | 993 | 87.8682 | 71.9515
|  | 992 | 87.8703 | 71.9799
|  | 991 | 87.876 | 72.06
|  | 990 | 87.8734 | 72.0647
|  | 989 | 87.8949 | 72.0707
|  | 988 | 87.88 | 72.2308
|  | 987 | 87.8543 | 72.3501
|  | 986 | 87.8562 | 72.343
|  | 985 | 87.8273 | 72.3695
|  | 984 | 87.8066 | 72.4069
|  | 983 | 87.8478 | 72.4035
|  | 982 | 87.8658 | 72.4317
|  | 981 | 87.8277 | 72.4506
|  | 980 | 87.7965 | 72.5042
|  | 979 | 87.7962 | 72.6327
|  | 978 | 87.806 | 72.5392
|  | 977 | 87.7995 | 72.5976
|  | 976 | 87.7927 | 72.7909
|  | 975 | 87.8171 | 72.8616
|  | 974 | 87.8268 | 72.7156
|  | 973 | 87.7777 | 72.8587
|  | 972 | 87.7736 | 72.9973
|  | 971 | 87.7694 | 72.977
|  | 970 | 87.7648 | 72.9641
|  | 969 | 87.7921 | 73.1136
|  | 968 | 87.7759 | 73.1257
|  | 967 | 87.7662 | 73.1701
|  | 966 | 87.7678 | 73.2072
|  | 965 | 87.7787 | 73.2256
|  | 964 | 87.7959 | 73.2904
|  | 963 | 87.7956 | 73.3141
|  | 962 | 87.7931 | 73.4694
|  | 961 | 87.7871 | 73.4713
|  | 960 | 87.7674 | 73.4857
|  | 959 | 87.7674 | 73.5383
|  | 958 | 87.7694 | 73.6608
|  | 957 | 87.7901 | 73.7313
|  | 956 | 87.772 | 73.7043
|  | 955 | 87.7501 | 73.7094
|  | 954 | 87.7445 | 73.7234
|  | 953 | 87.7337 | 73.822
|  | 952 | 87.7318 | 73.877
|  | 951 | 87.7308 | 73.962
|  | 950 | 87.7201 | 73.9916
|  | 949 | 87.6934 | 74.0996
|  | 948 | 87.6951 | 73.9564
|  | 947 | 87.6978 | 74.0266
|  | 946 | 87.7039 | 74.1554
|  | 945 | 87.7098 | 74.2055
|  | 944 | 87.7138 | 74.2533
|  | 943 | 87.7252 | 74.2869
|  | 942 | 87.6996 | 74.2378
|  | 941 | 87.6904 | 74.4713
|  | 940 | 87.7057 | 74.5911
|  | 939 | 87.6891 | 74.6142
|  | 938 | 87.6707 | 74.6277
|  | 937 | 87.6714 | 74.5638
|  | 936 | 87.6645 | 74.7555
|  | 935 | 87.6829 | 74.8968
|  | 934 | 87.6728 | 74.8064
|  | 933 | 87.6302 | 74.8661
|  | 932 | 87.6535 | 74.7192
|  | 931 | 87.6488 | 74.9095
|  | 930 | 87.6499 | 75.1149
|  | 929 | 87.6502 | 75.0633
|  | 928 | 87.6082 | 75.2927
|  | 927 | 87.6395 | 75.189
|  | 926 | 87.6273 | 75.186
|  | 925 | 87.5973 | 75.2831
|  | 924 | 87.6018 | 75.3143
|  | 923 | 87.6226 | 75.4586
|  | 922 | 87.5739 | 75.6619
|  | 921 | 87.6249 | 75.4461
|  | 920 | 87.5833 | 75.4316
|  | 919 | 87.5792 | 75.6711
|  | 918 | 87.534 | 75.7765
|  | 917 | 87.5691 | 75.7831
|  | 916 | 87.5627 | 75.8383
|  | 915 | 87.6233 | 75.7761
|  | 914 | 87.5956 | 76.0538
|  | 913 | 87.5588 | 75.9671
|  | 912 | 87.5684 | 76.0859
|  | 911 | 87.5466 | 76.3047
|  | 910 | 87.5863 | 76.3905
|  | 909 | 87.506 | 76.0488
|  | 908 | 87.5188 | 76.2237
|  | 907 | 87.5426 | 76.4518
|  | 906 | 87.5807 | 76.2673
|  | 905 | 87.5965 | 76.4442
|  | 904 | 87.4832 | 76.7343
|  | 903 | 87.4608 | 76.5384
|  | 902 | 87.5154 | 76.4337
|  | 901 | 87.5816 | 76.7048
|  | 900 | 87.5547 | 77.0813
|  | 899 | 87.5199 | 76.8663
|  | 898 | 87.4514 | 76.7953
|  | 897 | 87.4472 | 77.0135
|  | 896 | 87.5066 | 76.9904
|  | 895 | 87.4719 | 77.0382
|  | 894 | 87.4605 | 77.1023
|  | 893 | 87.4883 | 77.3888
|  | 892 | 87.5433 | 77.1044
|  | 891 | 87.4952 | 76.9051
|  | 890 | 87.4421 | 77.1896
|  | 889 | 87.3827 | 77.5881
|  | 888 | 87.4155 | 77.6099
|  | 887 | 87.5192 | 77.9713
|  | 886 | 87.4635 | 77.3321
|  | 885 | 87.4393 | 77.3288
|  | 884 | 87.528 | 77.6212
|  | 883 | 87.4713 | 78.0857
|  | 882 | 87.3847 | 78.1977
|  | 881 | 87.4618 | 78.1023
|  | 880 | 87.531 | 77.4928
|  | 879 | 87.4577 | 78.0406
|  | 878 | 87.407 | 77.8403
|  | 877 | 87.4714 | 78.6383
|  | 876 | 87.3413 | 78.6514
|  | 875 | 87.4293 | 78.2109
|  | 874 | 87.3011 | 78.1482
|  | 873 | 87.3031 | 78.6497
|  | 872 | 87.4411 | 78.2318
|  | 871 | 87.3258 | 78.939
|  | 870 | 87.3649 | 78.6251
|  | 869 | 87.5116 | 78.587
|  | 868 | 87.3664 | 78.9239
|  | 867 | 87.3623 | 78.3763
|  | 866 | 87.4378 | 78.7906
|  | 865 | 87.3016 | 79.14
|  | 864 | 87.3207 | 78.7196
|  | 863 | 87.3427 | 79.0892
|  | 862 | 87.2241 | 79.6184
|  | 861 | 87.3133 | 79.3825
|  | 860 | 87.2378 | 78.8589
|  | 859 | 87.2374 | 79.762
|  | 858 | 87.356 | 79.7848
|  | 857 | 87.7384 | 79.7318
|  | 856 | 87.5475 | 79.9944
|  | 855 | 87.3821 | 79.9242
|  | 854 | 87.321 | 80.3058
|  | 853 | 87.1404 | 80.5902
|  | 852 | 87.4005 | 79.878
|  | 851 | 87.3926 | 80.3832
|  | 850 | 87.6743 | 80.5035
|  | 849 | 87.3589 | 80.4337
|  | 848 | 87.3983 | 80.7172
|  | 847 | 87.3386 | 80.7768
|  | 846 | 87.398 | 80.3324
|  | 845 | 87.3352 | 80.7528
|  | 844 | 87.3455 | 80.9479
|  | 843 | 87.4045 | 81.1711
|  | 842 | 87.4952 | 80.7904
|  | 841 | 87.2869 | 80.9892
|  | 840 | 87.3532 | 81.1931
|  | 839 | 87.3643 | 81.1488
|  | 838 | 87.3783 | 81.1884
|  | 837 | 87.4213 | 81.261
|  | 836 | 87.3081 | 81.1696
|  | 835 | 87.486 | 81.3123
|  | 834 | 87.5316 | 81.4493
|  | 833 | 87.4195 | 81.5429
|  | 832 | 87.4772 | 81.6614
|  | 831 | 87.2999 | 81.6691
|  | 830 | 87.2174 | 81.7817
|  | 829 | 87.2932 | 81.6632
|  | 828 | 87.4767 | 81.8593
|  | 827 | 87.4139 | 81.903
|  | 826 | 87.3781 | 81.8758
|  | 825 | 87.2831 | 82.0689
|  | 824 | 87.4953 | 82.0014
|  | 823 | 87.3163 | 82.0455
|  | 822 | 87.2943 | 82.1006
|  | 821 | 87.4699 | 82.2118
|  | 820 | 87.2432 | 82.1613
|  | 819 | 87.2563 | 82.1618
|  | 818 | 87.295 | 82.2757
|  | 817 | 87.2736 | 82.4064
|  | 816 | 87.2627 | 82.4271
|  | 815 | 87.1988 | 82.5754
|  | 814 | 87.2658 | 82.6654
|  | 813 | 87.3085 | 82.5648
|  | 812 | 87.2051 | 82.8175
|  | 811 | 87.2595 | 82.7602
|  | 810 | 87.2673 | 82.9098
|  | 809 | 87.3428 | 82.7604
|  | 808 | 87.2649 | 82.8917
|  | 807 | 87.3403 | 82.9995
|  | 806 | 87.2615 | 83.0497
|  | 805 | 87.2763 | 83.2136
|  | 804 | 87.4498 | 83.1824
|  | 803 | 87.3414 | 83.0853
|  | 802 | 87.1584 | 83.1788
|  | 801 | 87.3762 | 83.3163
|  | 800 | 87.3357 | 83.3859
|  | 799 | 87.2375 | 83.3475
|  | 798 | 87.4047 | 83.4805
|  | 797 | 87.3037 | 83.6352
|  | 796 | 87.3075 | 83.6997
|  | 795 | 87.4666 | 83.6884
|  | 794 | 87.4045 | 83.679
|  | 793 | 87.245 | 83.8194
|  | 792 | 87.2121 | 83.8373
|  | 791 | 87.2233 | 83.8865
|  | 790 | 87.2115 | 83.947
|  | 789 | 87.2815 | 84.0045
|  | 788 | 87.2791 | 84.0209
|  | 787 | 87.1473 | 83.988
|  | 786 | 87.2144 | 84.0618
|  | 785 | 87.1195 | 84.1651
|  | 784 | 87.1929 | 84.1442
|  | 783 | 87.2513 | 84.2317
|  | 782 | 87.1398 | 84.4332
|  | 781 | 87.1357 | 84.3641
|  | 780 | 87.1801 | 84.3342
|  | 779 | 87.1191 | 84.4731
|  | 778 | 87.1304 | 84.5172
|  | 777 | 87.1822 | 84.5032
|  | 776 | 87.0894 | 84.4847
|  | 775 | 87.1674 | 84.619
|  | 774 | 87.1569 | 84.5647
|  | 773 | 87.1446 | 84.8111
|  | 772 | 87.1846 | 84.7819
|  | 771 | 87.2081 | 84.7712
|  | 770 | 87.1663 | 84.9079
|  | 769 | 87.1552 | 84.8953
|  | 768 | 87.1795 | 84.9109
|  | 767 | 87.1797 | 84.951
|  | 766 | 87.1718 | 85.0914
|  | 765 | 87.1565 | 84.9686
|  | 764 | 87.1229 | 85.032
|  | 763 | 87.0702 | 85.0706
|  | 762 | 87.1678 | 85.1242
|  | 761 | 87.1483 | 85.1569
|  | 760 | 87.1147 | 85.2573
|  | 759 | 87.2106 | 85.2622
|  | 758 | 87.1226 | 85.3759
|  | 757 | 87.1155 | 85.3886
|  | 756 | 87.1173 | 85.3396
|  | 755 | 87.0536 | 85.4293
|  | 754 | 87.1242 | 85.4548
|  | 753 | 87.2305 | 85.5457
|  | 752 | 87.1864 | 85.6286
|  | 751 | 87.0425 | 85.6347
|  | 750 | 87.033 | 85.5642
|  | 749 | 87.0297 | 85.6169
|  | 748 | 87.0431 | 85.6329
|  | 747 | 87.0905 | 85.6796
|  | 746 | 87.1149 | 85.6777
|  | 745 | 87.0295 | 85.6959
|  | 744 | 87.0219 | 85.7548
|  | 743 | 87.021 | 85.7673
|  | 742 | 87.0248 | 85.8171
|  | 741 | 87.0214 | 85.8131
|  | 740 | 87.0399 | 85.8206
|  | 739 | 86.9815 | 85.9363
|  | 738 | 86.974 | 85.8964
|  | 737 | 86.9563 | 86.0131
|  | 736 | 86.8873 | 86.03
|  | 735 | 86.9657 | 85.9955
|  | 734 | 86.9604 | 86.1104
|  | 733 | 86.897 | 86.1038
|  | 732 | 86.8999 | 86.127
|  | 731 | 86.9573 | 86.0774
|  | 730 | 86.8819 | 86.1024
|  | 729 | 86.9703 | 86.221
|  | 728 | 86.9663 | 86.1626
|  | 727 | 86.9406 | 86.1976
|  | 726 | 86.9455 | 86.2533
|  | 725 | 86.9101 | 86.2838
|  | 724 | 86.884 | 86.2691
|  | 723 | 86.9419 | 86.2842
|  | 722 | 86.9126 | 86.3657
|  | 721 | 86.8978 | 86.398
|  | 720 | 86.8749 | 86.4042
|  | 719 | 86.8211 | 86.391
|  | 718 | 86.7914 | 86.305
|  | 717 | 86.863 | 86.3663
|  | 716 | 86.8317 | 86.4436
|  | 715 | 86.8252 | 86.4243
|  | 714 | 86.7997 | 86.3472
|  | 713 | 86.8038 | 86.4131
|  | 712 | 86.7709 | 86.425
|  | 711 | 86.8407 | 86.4852
|  | 710 | 86.7994 | 86.4112
|  | 709 | 86.8338 | 86.3949
|  | 708 | 86.8413 | 86.435
|  | 707 | 86.815 | 86.4792
|  | 706 | 86.7343 | 86.556
|  | 705 | 86.8431 | 86.5449
|  | 704 | 86.7611 | 86.4934
|  | 703 | 86.7564 | 86.5974
|  | 702 | 86.8186 | 86.6069
|  | 701 | 86.7707 | 86.562
|  | 700 | 86.7219 | 86.5602
|  | 699 | 86.7357 | 86.5573
|  | 698 | 86.6787 | 86.5378
|  | 697 | 86.7048 | 86.5752
|  | 696 | 86.7406 | 86.6003
|  | 695 | 86.6809 | 86.5904
|  | 694 | 86.6353 | 86.5953
|  | 693 | 86.6827 | 86.5749
|  | 692 | 86.6986 | 86.5586
|  | 691 | 86.6142 | 86.5163
|  | 690 | 86.6705 | 86.5114
|  | 689 | 86.6774 | 86.5461
|  | 688 | 86.6089 | 86.5891
|  | 687 | 86.6398 | 86.6817
|  | 686 | 86.687 | 86.5663
|  | 685 | 86.6539 | 86.5392
|  | 684 | 86.622 | 86.5443
|  | 683 | 86.5648 | 86.5401
|  | 682 | 86.5976 | 86.5524
|  | 681 | 86.6086 | 86.5446
|  | 680 | 86.5841 | 86.5148
|  | 679 | 86.5476 | 86.5265
|  | 678 | 86.5435 | 86.5381
|  | 677 | 86.5165 | 86.5997
|  | 676 | 86.5209 | 86.588
|  | 675 | 86.5598 | 86.6138
|  | 674 | 86.5142 | 86.5329
|  | 673 | 86.4743 | 86.5111
|  | 672 | 86.4878 | 86.5808
|  | 671 | 86.529 | 86.5784
|  | 670 | 86.5183 | 86.5636
|  | 669 | 86.5365 | 86.5332
|  | 668 | 86.5191 | 86.5587
|  | 667 | 86.5163 | 86.5434
|  | 666 | 86.5134 | 86.5337
|  | 665 | 86.4863 | 86.5337
|  | 664 | 86.5171 | 86.4764
|  | 663 | 86.5576 | 86.494
|  | 662 | 86.4934 | 86.5128
|  | 661 | 86.4095 | 86.4854
|  | 660 | 86.439 | 86.5199
|  | 659 | 86.432 | 86.5087
|  | 658 | 86.4158 | 86.4549
|  | 657 | 86.485 | 86.4031
|  | 656 | 86.4499 | 86.3365
|  | 655 | 86.3988 | 86.3506
|  | 654 | 86.4061 | 86.4348
|  | 653 | 86.4191 | 86.4536
|  | 652 | 86.4125 | 86.3845
|  | 651 | 86.4134 | 86.3384
|  | 650 | 86.3954 | 86.3356
|  | 649 | 86.3206 | 86.3624
|  | 648 | 86.3098 | 86.3304
|  | 647 | 86.299 | 86.2976
|  | 646 | 86.2881 | 86.3017
|  | 645 | 86.2772 | 86.2882
|  | 644 | 86.2661 | 86.2854
|  | 643 | 86.2549 | 86.2273
|  | 642 | 86.2437 | 86.2347
|  | 641 | 86.2323 | 86.2622
|  | 640 | 86.2209 | 86.2192
|  | 639 | 86.2094 | 86.2105
|  | 638 | 86.1977 | 86.1957
|  | 637 | 86.186 | 86.1964
|  | 636 | 86.1742 | 86.2173
|  | 635 | 86.1623 | 86.193
|  | 634 | 86.1503 | 86.135
|  | 633 | 86.1382 | 86.1712
|  | 632 | 86.1259 | 86.1658
|  | 631 | 86.1136 | 86.166
|  | 630 | 86.1012 | 86.1455
|  | 629 | 86.0887 | 86.1008
|  | 628 | 86.0761 | 86.0995
|  | 627 | 86.0634 | 86.0679
|  | 626 | 86.0506 | 86.0625
|  | 625 | 86.0377 | 86.0608
|  | 624 | 86.0247 | 86.0273
|  | 623 | 86.0116 | 85.9973
|  | 622 | 85.9984 | 86.0142
|  | 621 | 85.985 | 86.0241
|  | 620 | 85.9716 | 86.0534
|  | 619 | 85.9581 | 86.0706
|  | 618 | 85.9444 | 86.0481
|  | 617 | 85.9307 | 86.0263
|  | 616 | 85.9168 | 85.9794
|  | 615 | 85.9028 | 85.9707
|  | 614 | 85.8887 | 85.9869
|  | 613 | 85.8745 | 85.9606
|  | 612 | 85.8602 | 85.9231
|  | 611 | 85.8458 | 85.9422
|  | 610 | 85.8313 | 85.9656
|  | 609 | 85.8166 | 85.9498
|  | 608 | 85.8019 | 85.9234
|  | 607 | 85.787 | 85.9071
|  | 606 | 85.772 | 85.9119
|  | 605 | 85.7569 | 85.9439
|  | 604 | 85.7417 | 85.9239
|  | 603 | 85.7264 | 85.8748
|  | 602 | 85.7109 | 85.8693
|  | 601 | 85.6953 | 85.8507
|  | 600 | 85.6796 | 85.8269
|  | 599 | 85.6638 | 85.8309
|  | 598 | 85.6479 | 85.8931
|  | 597 | 85.6318 | 85.8976
|  | 596 | 85.6156 | 85.8108
|  | 595 | 85.5993 | 85.8456
|  | 594 | 85.5829 | 85.8425
|  | 593 | 85.5663 | 85.8141
|  | 592 | 85.5496 | 85.7691
|  | 591 | 85.5328 | 85.7609
|  | 590 | 85.5159 | 85.7483
|  | 589 | 85.4988 | 85.7173
|  | 588 | 85.4816 | 85.7134
|  | 587 | 85.4643 | 85.7308
|  | 586 | 85.4468 | 85.7294
|  | 585 | 85.4293 | 85.7572
|  | 584 | 85.4115 | 85.7397
|  | 583 | 85.3937 | 85.7553
|  | 582 | 85.3757 | 85.764
|  | 581 | 85.3576 | 85.7227
|  | 580 | 85.3394 | 85.7305
|  | 579 | 85.321 | 85.7303
|  | 578 | 85.3024 | 85.7547
|  | 577 | 85.2838 | 85.7229
|  | 576 | 85.265 | 85.6344
|  | 575 | 85.2461 | 85.6426
|  | 574 | 85.227 | 85.6703
|  | 573 | 85.2078 | 85.6748
|  | 572 | 85.1884 | 85.6272
|  | 571 | 85.1689 | 85.6542
|  | 570 | 85.1493 | 85.6689
|  | 569 | 85.1295 | 85.6901
|  | 568 | 85.1096 | 85.6723
|  | 567 | 85.0895 | 85.677
|  | 566 | 85.0693 | 85.6694
|  | 565 | 85.0489 | 85.6311
|  | 564 | 85.0284 | 85.5944
|  | 563 | 85.0078 | 85.6425
|  | 562 | 84.987 | 85.6567
|  | 561 | 84.966 | 85.6482
|  | 560 | 84.9449 | 85.6295
|  | 559 | 84.9236 | 85.6079
|  | 558 | 84.9022 | 85.6017
|  | 557 | 84.8807 | 85.6027
|  | 556 | 84.859 | 85.6157
|  | 555 | 84.8371 | 85.619
|  | 554 | 84.8151 | 85.5945
|  | 553 | 84.7929 | 85.6163
|  | 552 | 84.7706 | 85.5859
|  | 551 | 84.7481 | 85.629
|  | 550 | 84.7254 | 85.6078
|  | 549 | 84.7026 | 85.6008
|  | 548 | 84.6796 | 85.637
|  | 547 | 84.6565 | 85.5935
|  | 546 | 84.6332 | 85.601
|  | 545 | 84.6098 | 85.609
|  | 544 | 84.5862 | 85.611
|  | 543 | 84.5624 | 85.5911
|  | 542 | 84.5384 | 85.6123
|  | 541 | 84.5143 | 85.5717
|  | 540 | 84.49 | 85.6144
|  | 539 | 84.4656 | 85.5963
|  | 538 | 84.441 | 85.5865
|  | 537 | 84.4162 | 85.5482
|  | 536 | 84.3913 | 85.5528
|  | 535 | 84.3661 | 85.552
|  | 534 | 84.3408 | 85.5813
|  | 533 | 84.3154 | 85.531
|  | 532 | 84.2897 | 85.4645
|  | 531 | 84.2639 | 85.4928
|  | 530 | 84.2379 | 85.5226
|  | 529 | 84.2118 | 85.4684
|  | 528 | 84.1854 | 85.483
|  | 527 | 84.1589 | 85.4889
|  | 526 | 84.1322 | 85.428
|  | 525 | 84.1053 | 85.4784
|  | 524 | 84.0783 | 85.3621
|  | 523 | 84.051 | 85.4456
|  | 522 | 84.0236 | 85.4004
|  | 521 | 83.996 | 85.4568
|  | 520 | 83.9682 | 85.444
|  | 519 | 83.9403 | 85.4199
|  | 518 | 83.9121 | 85.367
|  | 517 | 83.8838 | 85.3545
|  | 516 | 83.8552 | 85.3383
|  | 515 | 83.8265 | 85.3593
|  | 514 | 83.7976 | 85.3815
|  | 513 | 83.7685 | 85.3193
|  | 512 | 83.7392 | 85.2859
|  | 511 | 83.7098 | 85.2812
|  | 510 | 83.6801 | 85.2991
|  | 509 | 83.6502 | 85.238
|  | 508 | 83.6202 | 85.1783
|  | 507 | 83.5899 | 85.1753
|  | 506 | 83.5595 | 85.246
|  | 505 | 83.5288 | 85.1614
|  | 504 | 83.498 | 85.0742
|  | 503 | 83.467 | 85.1467
|  | 502 | 83.4357 | 85.1333
|  | 501 | 83.4043 | 85.0539
|  | 500 | 83.3726 | 85.1215
|  | 499 | 83.3408 | 85.0203
|  | 498 | 83.3087 | 84.9837
|  | 497 | 83.2765 | 84.9971
|  | 496 | 83.244 | 84.9689
|  | 495 | 83.2114 | 84.9803
|  | 494 | 83.1785 | 85.0028
|  | 493 | 83.1454 | 84.8763
|  | 492 | 83.1121 | 84.8558
|  | 491 | 83.0786 | 84.7836
|  | 490 | 83.0449 | 84.7942
|  | 489 | 83.011 | 84.8211
|  | 488 | 82.9769 | 84.7509
|  | 487 | 82.9425 | 84.6747
|  | 486 | 82.908 | 84.6588
|  | 485 | 82.8732 | 84.6823
|  | 484 | 82.8382 | 84.6103
|  | 483 | 82.803 | 84.6067
|  | 482 | 82.7676 | 84.486
|  | 481 | 82.7319 | 84.4912
|  | 480 | 82.6961 | 84.4212
|  | 479 | 82.66 | 84.4733
|  | 478 | 82.6237 | 84.3666
|  | 477 | 82.5872 | 84.3231
|  | 476 | 82.5504 | 84.3776
|  | 475 | 82.5134 | 84.2631
|  | 474 | 82.4762 | 84.2973
|  | 473 | 82.4388 | 84.2109
|  | 472 | 82.4011 | 84.1505
|  | 471 | 82.3632 | 84.117
|  | 470 | 82.3251 | 84.0685
|  | 469 | 82.2868 | 84.0348
|  | 468 | 82.2482 | 84.0517
|  | 467 | 82.2094 | 83.9793
|  | 466 | 82.1703 | 83.9593
|  | 465 | 82.131 | 83.9725
|  | 464 | 82.0915 | 83.9093
|  | 463 | 82.0518 | 83.8599
|  | 462 | 82.0118 | 83.8473
|  | 461 | 81.9715 | 83.758
|  | 460 | 81.9311 | 83.6757
|  | 459 | 81.8904 | 83.7772
|  | 458 | 81.8494 | 83.6244
|  | 457 | 81.8082 | 83.6131
|  | 456 | 81.7668 | 83.5776
|  | 455 | 81.7251 | 83.5265
|  | 454 | 81.6832 | 83.4022
|  | 453 | 81.641 | 83.4681
|  | 452 | 81.5986 | 83.4816
|  | 451 | 81.5559 | 83.4142
|  | 450 | 81.513 | 83.3941
|  | 449 | 81.4698 | 83.3415
|  | 448 | 81.4264 | 83.2805
|  | 447 | 81.3827 | 83.1557
|  | 446 | 81.3388 | 83.2382
|  | 445 | 81.2946 | 83.2081
|  | 444 | 81.2501 | 83.0593
|  | 443 | 81.2054 | 83.1361
|  | 442 | 81.1605 | 83.145
|  | 441 | 81.1153 | 83.0914
|  | 440 | 81.0698 | 83.1184
|  | 439 | 81.0241 | 82.9976
|  | 438 | 80.9781 | 82.9637
|  | 437 | 80.9318 | 82.9373
|  | 436 | 80.8853 | 82.9337
|  | 435 | 80.8385 | 82.8972
|  | 434 | 80.7915 | 82.9112
|  | 433 | 80.7441 | 82.9708
|  | 432 | 80.6965 | 82.9593
|  | 431 | 80.6487 | 82.9686
|  | 430 | 80.6006 | 82.8493
|  | 429 | 80.5522 | 82.8021
|  | 428 | 80.5035 | 82.7426
|  | 427 | 80.4545 | 82.804
|  | 426 | 80.4053 | 82.7925
|  | 425 | 80.3558 | 82.8313
|  | 424 | 80.3061 | 82.7592
|  | 423 | 80.256 | 82.7571
|  | 422 | 80.2057 | 82.69
|  | 421 | 80.1551 | 82.6804
|  | 420 | 80.1042 | 82.701
|  | 419 | 80.053 | 82.6954
|  | 418 | 80.0016 | 82.6841
|  | 417 | 79.9498 | 82.6374
|  | 416 | 79.8978 | 82.6865
|  | 415 | 79.8455 | 82.6038
|  | 414 | 79.7929 | 82.6516
|  | 413 | 79.74 | 82.6628
|  | 412 | 79.6868 | 82.6918
|  | 411 | 79.6334 | 82.5967
|  | 410 | 79.5796 | 82.5895
|  | 409 | 79.5256 | 82.5756
|  | 408 | 79.4712 | 82.6114
|  | 407 | 79.4166 | 82.5892
|  | 406 | 79.3616 | 82.621
|  | 405 | 79.3064 | 82.6485
|  | 404 | 79.2509 | 82.5594
|  | 403 | 79.1951 | 82.603
|  | 402 | 79.1389 | 82.6686
|  | 401 | 79.0825 | 82.5432
|  | 400 | 79.0258 | 82.6741
|  | 399 | 78.9687 | 82.544
|  | 398 | 78.9114 | 82.641
|  | 397 | 78.8537 | 82.5308
|  | 396 | 78.7958 | 82.589
|  | 395 | 78.7375 | 82.6573
|  | 394 | 78.6789 | 82.618
|  | 393 | 78.6201 | 82.5894
|  | 392 | 78.5609 | 82.5719
|  | 391 | 78.5013 | 82.4911
|  | 390 | 78.4415 | 82.56
|  | 389 | 78.3814 | 82.7113
|  | 388 | 78.3209 | 82.6693
|  | 387 | 78.2602 | 82.6431
|  | 386 | 78.1991 | 82.7094
|  | 385 | 78.1377 | 82.7333
|  | 384 | 78.0759 | 82.7142
|  | 383 | 78.0139 | 82.6585
|  | 382 | 77.9515 | 82.6296
|  | 381 | 77.8888 | 82.5926
|  | 380 | 77.8258 | 82.6894
|  | 379 | 77.7624 | 82.6971
|  | 378 | 77.6988 | 82.5269
|  | 377 | 77.6348 | 82.7065
|  | 376 | 77.5704 | 82.7576
|  | 375 | 77.5058 | 82.7705
|  | 374 | 77.4408 | 82.7585
|  | 373 | 77.3754 | 82.6464
|  | 372 | 77.3098 | 82.8329
|  | 371 | 77.2438 | 82.723
|  | 370 | 77.1774 | 82.805
|  | 369 | 77.1107 | 82.5999
|  | 368 | 77.0437 | 82.62
|  | 367 | 76.9764 | 82.6304
|  | 366 | 76.9087 | 82.7424
|  | 365 | 76.8406 | 82.6165
|  | 364 | 76.7722 | 82.5049
|  | 363 | 76.7035 | 82.6371
|  | 362 | 76.6344 | 82.6741
|  | 361 | 76.565 | 82.6006
|  | 360 | 76.4952 | 82.5603
|  | 359 | 76.4251 | 82.5598
|  | 358 | 76.3546 | 82.4354
|  | 357 | 76.2838 | 82.3635
|  | 356 | 76.2126 | 82.3221
|  | 355 | 76.1411 | 82.3803
|  | 354 | 76.0692 | 82.2581
|  | 353 | 75.9969 | 82.2626
|  | 352 | 75.9243 | 82.1502
|  | 351 | 75.8514 | 81.8991
|  | 350 | 75.778 | 81.7003
|  | 349 | 75.7043 | 81.7875
|  | 348 | 75.6303 | 81.5964
|  | 347 | 75.5559 | 81.42
|  | 346 | 75.4811 | 81.4574
|  | 345 | 75.4059 | 81.1346
|  | 344 | 75.3304 | 80.8626
|  | 343 | 75.2545 | 80.7213
|  | 342 | 75.1783 | 80.4916
|  | 341 | 75.1017 | 80.0637
|  | 340 | 75.0247 | 79.8759
|  | 339 | 74.9473 | 79.4912
|  | 338 | 74.8695 | 79.2124
|  | 337 | 74.7914 | 78.78
|  | 336 | 74.7129 | 78.389
|  | 335 | 74.634 | 77.9384
|  | 334 | 74.5548 | 77.5041
|  | 333 | 74.4751 | 77.0682
|  | 332 | 74.3951 | 76.6887
|  | 331 | 74.3147 | 76.1832
|  | 330 | 74.2339 | 75.6522
|  | 329 | 74.1527 | 74.9569
|  | 328 | 74.0711 | 74.235
|  | 327 | 73.9891 | 73.6719
|  | 326 | 73.9068 | 73.1167
|  | 325 | 73.8241 | 72.3577
|  | 324 | 73.7409 | 71.5683
|  | 323 | 73.6574 | 70.6682
|  | 322 | 73.5735 | 69.6462
|  | 321 | 73.4891 | 68.8123
|  | 320 | 73.4044 | 68.1168
|  | 319 | 73.3193 | 67.2497
|  | 318 | 73.2338 | 66.2614
|  | 317 | 73.1479 | 65.1344
|  | 316 | 73.0615 | 64.289
|  | 315 | 72.9748 | 63.4321
|  | 314 | 72.8877 | 62.2419
|  | 313 | 72.8001 | 61.0555
|  | 312 | 72.7122 | 60.0639
|  | 311 | 72.6238 | 58.8977
|  | 310 | 72.535 | 57.6875
|  | 309 | 72.4459 | 56.523
|  | 308 | 72.3563 | 55.2468
|  | 307 | 72.2663 | 54.1041
|  | 306 | 72.1758 | 53.0027
|  | 305 | 72.085 | 51.8556
|  | 304 | 71.9937 | 50.6389
|  | 303 | 71.9021 | 49.4974
|  | 302 | 71.8099 | 48.2848
|  | 301 | 71.7174 | 46.9427
|  | 300 | 71.6245 | 45.6802