## Photosensitivity
PDA10DT(-EC) Sensitivity
|  | Wavelength (µm) | Photosensitivity, T = -10 °C (A/W) | Photosensitivity, T = 25 °C (A/W)
|  | 0.9 | 0.20338 | 0.19658
|  | 0.91 | 0.20255 | 0.19759
|  | 0.92 | 0.20002 | 0.19562
|  | 0.93 | 0.20144 | 0.19704
Product Raw Data |  | 0.94 | 0.20315 | 0.20034
InGaAs Amplified Detector with TEC, 0.9 - 2.57 µm |  | 0.95 | 0.20901 | 0.20766
|  | 0.96 | 0.21446 | 0.2139
Item # | PDA10DT(-EC) | 0.97 | 0.22236 | 0.22177
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.98 | 0.22849 | 0.22767
|  | 0.99 | 0.23122 | 0.22991
|  | 1 | 0.23302 | 0.23156
|  | 1.01 | 0.23089 | 0.22952
|  | 1.02 | 0.22397 | 0.2229
|  | 1.03 | 0.21895 | 0.21794
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.04 | 0.2195 | 0.21843
|  | 1.05 | 0.22586 | 0.22456
|  | 1.06 | 0.234 | 0.23257
|  | 1.07 | 0.245 | 0.24352
Additional Information: |  | 1.08 | 0.25856 | 0.25701
|  | 1.09 | 0.27655 | 0.27484
|  | 1.1 | 0.29007 | 0.28816
|  | 1.11 | 0.30407 | 0.30183
|  | 1.12 | 0.30875 | 0.30618
|  | 1.13 | 0.3111 | 0.30827
|  | 1.14 | 0.31387 | 0.31079
|  | 1.15 | 0.31188 | 0.30864
|  | 1.16 | 0.31454 | 0.31114
|  | 1.17 | 0.3166 | 0.31303
|  | 1.18 | 0.32235 | 0.31859
|  | 1.19 | 0.32976 | 0.32572
|  | 1.2 | 0.33871 | 0.33435
|  | 1.21 | 0.3458 | 0.34106
|  | 1.22 | 0.35393 | 0.34872
|  | 1.23 | 0.36323 | 0.35752
|  | 1.24 | 0.37323 | 0.36696
|  | 1.25 | 0.38354 | 0.37664
|  | 1.26 | 0.39414 | 0.38666
|  | 1.27 | 0.40434 | 0.39642
|  | 1.28 | 0.41442 | 0.40628
|  | 1.29 | 0.42411 | 0.41592
|  | 1.3 | 0.43375 | 0.42563
|  | 1.31 | 0.44251 | 0.43449
|  | 1.32 | 0.4499 | 0.44205
|  | 1.33 | 0.45737 | 0.44966
|  | 1.34 | 0.46443 | 0.45682
|  | 1.35 | 0.47024 | 0.46267
|  | 1.36 | 0.4756 | 0.46804
|  | 1.37 | 0.48204 | 0.47451
|  | 1.38 | 0.49001 | 0.48243
|  | 1.39 | 0.49528 | 0.48761
|  | 1.4 | 0.50199 | 0.49418
|  | 1.41 | 0.51144 | 0.50342
|  | 1.42 | 0.51867 | 0.51047
|  | 1.43 | 0.5264 | 0.51802
|  | 1.44 | 0.5337 | 0.52513
|  | 1.45 | 0.54358 | 0.53479
|  | 1.46 | 0.55372 | 0.54469
|  | 1.47 | 0.5643 | 0.55501
|  | 1.48 | 0.5746 | 0.56507
|  | 1.49 | 0.58604 | 0.57626
|  | 1.5 | 0.59885 | 0.58875
|  | 1.51 | 0.60971 | 0.59932
|  | 1.52 | 0.62102 | 0.61034
|  | 1.53 | 0.63428 | 0.62327
|  | 1.54 | 0.64785 | 0.63652
|  | 1.55 | 0.66118 | 0.64944
|  | 1.56 | 0.67499 | 0.66286
|  | 1.57 | 0.68843 | 0.67591
|  | 1.58 | 0.70238 | 0.68941
|  | 1.59 | 0.71497 | 0.70163
|  | 1.6 | 0.7285 | 0.71461
|  | 1.61 | 0.74146 | 0.72701
|  | 1.62 | 0.75481 | 0.73978
|  | 1.63 | 0.76951 | 0.75386
|  | 1.64 | 0.78517 | 0.76884
|  | 1.65 | 0.79927 | 0.78224
|  | 1.66 | 0.81352 | 0.79574
|  | 1.67 | 0.82736 | 0.80882
|  | 1.68 | 0.84172 | 0.82235
|  | 1.69 | 0.85701 | 0.83675
|  | 1.7 | 0.87061 | 0.84943
|  | 1.71 | 0.88342 | 0.86132
|  | 1.72 | 0.89808 | 0.87499
|  | 1.73 | 0.91253 | 0.8886
|  | 1.74 | 0.92943 | 0.90477
|  | 1.75 | 0.94613 | 0.92098
|  | 1.76 | 0.96487 | 0.93937
|  | 1.77 | 0.98363 | 0.95794
|  | 1.78 | 1.0029 | 0.97706
|  | 1.79 | 1.025 | 0.99906
|  | 1.8 | 1.0488 | 1.0229
|  | 1.81 | 1.0671 | 1.0415
|  | 1.82 | 1.0844 | 1.0593
|  | 1.83 | 1.1003 | 1.076
|  | 1.84 | 1.1146 | 1.0915
|  | 1.85 | 1.1272 | 1.1057
|  | 1.86 | 1.1396 | 1.1199
|  | 1.87 | 1.1478 | 1.1304
|  | 1.88 | 1.1549 | 1.1398
|  | 1.89 | 1.161 | 1.1483
|  | 1.9 | 1.1661 | 1.1557
|  | 1.91 | 1.1754 | 1.1671
|  | 1.92 | 1.1851 | 1.1786
|  | 1.93 | 1.1876 | 1.1827
|  | 1.94 | 1.1908 | 1.1873
|  | 1.95 | 1.1934 | 1.191
|  | 1.96 | 1.1967 | 1.1952
|  | 1.97 | 1.2018 | 1.2011
|  | 1.98 | 1.2073 | 1.2072
|  | 1.99 | 1.2104 | 1.2109
|  | 2 | 1.2134 | 1.2146
|  | 2.01 | 1.2164 | 1.2182
|  | 2.02 | 1.2193 | 1.2216
|  | 2.03 | 1.2221 | 1.2249
|  | 2.04 | 1.2247 | 1.228
|  | 2.05 | 1.2284 | 1.2322
|  | 2.06 | 1.2321 | 1.2364
|  | 2.07 | 1.2346 | 1.2392
|  | 2.08 | 1.237 | 1.2421
|  | 2.09 | 1.2394 | 1.245
|  | 2.1 | 1.2419 | 1.2478
|  | 2.11 | 1.2443 | 1.2506
|  | 2.12 | 1.2457 | 1.2522
|  | 2.13 | 1.2477 | 1.2548
|  | 2.14 | 1.2498 | 1.2574
|  | 2.15 | 1.2505 | 1.2585
|  | 2.16 | 1.2509 | 1.2595
|  | 2.17 | 1.2511 | 1.2604
|  | 2.18 | 1.2514 | 1.2613
|  | 2.19 | 1.2503 | 1.2609
|  | 2.2 | 1.2492 | 1.2606
|  | 2.21 | 1.2493 | 1.2614
|  | 2.22 | 1.2495 | 1.2623
|  | 2.23 | 1.2498 | 1.2632
|  | 2.24 | 1.2502 | 1.2641
|  | 2.25 | 1.2512 | 1.2662
|  | 2.26 | 1.2523 | 1.268
|  | 2.27 | 1.2504 | 1.2672
|  | 2.28 | 1.2472 | 1.265
|  | 2.29 | 1.2461 | 1.2653
|  | 2.3 | 1.2439 | 1.2645
|  | 2.31 | 1.2404 | 1.2623
|  | 2.32 | 1.2369 | 1.2603
|  | 2.33 | 1.2338 | 1.2584
|  | 2.34 | 1.2283 | 1.2549
|  | 2.35 | 1.2224 | 1.2515
|  | 2.36 | 1.2158 | 1.2478
|  | 2.37 | 1.2075 | 1.2424
|  | 2.38 | 1.1995 | 1.237
|  | 2.39 | 1.1902 | 1.2304
|  | 2.4 | 1.1802 | 1.2227
|  | 2.41 | 1.1716 | 1.2171
|  | 2.42 | 1.1607 | 1.2095
|  | 2.43 | 1.1466 | 1.1991
|  | 2.44 | 1.1314 | 1.1883
|  | 2.45 | 1.1145 | 1.1771
|  | 2.46 | 1.0954 | 1.1657
|  | 2.47 | 1.0708 | 1.1512
|  | 2.48 | 1.04 | 1.1359
|  | 2.49 | 0.99666 | 1.119
|  | 2.5 | 0.92794 | 1.1006
|  | 2.51 | 0.81317 | 1.0771
|  | 2.52 | 0.65584 | 1.0496
|  | 2.53 | 0.48906 | 1.0073
|  | 2.54 | 0.35954 | 0.95959
|  | 2.55 | 0.26126 | 0.86833
|  | 2.56 | 0.19596 | 0.76163
|  | 2.57 | 0.14543 | 0.61645
|  | 2.58 | 0.11244 | 0.48571
|  | 2.59 | 0.08432 | 0.36021
|  | 2.6 | 0.06279 | 0.25901
|  | 2.61 | 0.04905 | 0.19458
|  | 2.62 | 0.0368 | 0.14164
|  | 2.63 | 0.03071 | 0.11476
|  | 2.64 | 0.02522 | 0.09344
|  | 2.65 | 0.02159 | 0.08164
|  | 2.66 | 0.01762 | 0.06929
|  | 2.67 | 0.01393 | 0.0574
|  | 2.68 | 0.0105 | 0.04604
|  | 2.69 | 0.0083 | 0.03844
|  | 2.7 | 0.0066 | 0.03121
|  | 2.71 | 0.00469 | 0.02435
|  | 2.72 | 0.00337 | 0.01818
|  | 2.73 | 0.00266 | 0.01462
|  | 2.74 | 0.00194 | 0.01049
|  | 2.75 | 0.00132 | 0.00825
|  | 2.76 | 0.00102 | 0.00633
|  | 2.77 | 0.00081 | 0.00531
|  | 2.78 | 0.0006 | 0.00407
|  | 2.79 | 0.00046 | 0.00329
|  | 2.8 | 0.00029 | 0.00263