## Insertion Loss
GB29 Insertion Loss
|  | 473 nm Channel |  | 561 nm Channel
|  | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB) | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB)
|  | 402.9785 | 11.2223 | 402.9785 | 0.6697
|  | 403.4507 | 10.9368 | 403.4507 | 0.6517
|  | 403.9228 | 10.9068 | 403.9228 | 0.6479
|  | 404.395 | 10.5004 | 404.395 | 0.5543
Product Raw Data |  | 404.8672 | 10.3423 | 404.8672 | 0.6956
Wavelength Combiner: 473 nm and 561 nm |  | 405.3394 | 9.9931 | 405.3394 | 0.7308
|  | 405.8115 | 9.8242 | 405.8115 | 0.6975
Item # | GB29A1, GB29B1, GB29F1 | 406.2837 | 9.6584 | 406.2837 | 0.776
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from unit to unit. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 406.7559 | 9.4437 | 406.7559 | 0.8361
|  | 407.228 | 9.2685 | 407.228 | 0.8404
|  | 407.7002 | 9.0685 | 407.7002 | 0.8488
|  | 408.1724 | 8.8641 | 408.1724 | 0.8372
|  | 408.6446 | 8.7278 | 408.6446 | 0.9355
|  | 409.1167 | 8.5121 | 409.1167 | 0.9174
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 409.5889 | 8.3527 | 409.5889 | 0.9503
|  | 410.0611 | 8.186 | 410.0611 | 1.0143
|  | 410.5332 | 7.992 | 410.5332 | 1.0433
Additional Information: |  | 411.0054 | 7.8331 | 411.0054 | 1.0741
This measured data is provided as an example of combiner performance. Insertion loss curves for each combiner will vary within specifications |  | 411.4776 | 7.7044 | 411.4776 | 1.1114
|  | 411.9498 | 7.525 | 411.9498 | 1.1231
|  | 412.4219 | 7.3893 | 412.4219 | 1.2161
|  | 412.8941 | 7.2206 | 412.8941 | 1.2413
|  | 413.3663 | 7.0868 | 413.3663 | 1.2467
|  | 413.8385 | 6.9343 | 413.8385 | 1.336
|  | 414.3106 | 6.7961 | 414.3106 | 1.3387
|  | 414.7828 | 6.6446 | 414.7828 | 1.3599
|  | 415.255 | 6.5011 | 415.255 | 1.4452
|  | 415.7271 | 6.3573 | 415.7271 | 1.4962
|  | 416.1993 | 6.2051 | 416.1993 | 1.5195
|  | 416.6715 | 6.0708 | 416.6715 | 1.5849
|  | 417.1437 | 5.9393 | 417.1437 | 1.6545
|  | 417.6158 | 5.8038 | 417.6158 | 1.6929
|  | 418.088 | 5.6738 | 418.088 | 1.7701
|  | 418.5602 | 5.5578 | 418.5602 | 1.8095
|  | 419.0323 | 5.4552 | 419.0323 | 1.853
|  | 419.5045 | 5.3245 | 419.5045 | 1.9169
|  | 419.9767 | 5.2107 | 419.9767 | 1.9578
|  | 420.4489 | 5.1026 | 420.4489 | 2.0193
|  | 420.921 | 4.986 | 420.921 | 2.0807
|  | 421.3932 | 4.8731 | 421.3932 | 2.1327
|  | 421.8654 | 4.7718 | 421.8654 | 2.1877
|  | 422.3375 | 4.6465 | 422.3375 | 2.2321
|  | 422.8097 | 4.5452 | 422.8097 | 2.3196
|  | 423.2819 | 4.4567 | 423.2819 | 2.3522
|  | 423.7541 | 4.3522 | 423.7541 | 2.4224
|  | 424.2262 | 4.2463 | 424.2262 | 2.4829
|  | 424.6984 | 4.1602 | 424.6984 | 2.5483
|  | 425.1706 | 4.0664 | 425.1706 | 2.6202
|  | 425.6428 | 3.9741 | 425.6428 | 2.6809
|  | 426.1149 | 3.8825 | 426.1149 | 2.7499
|  | 426.5871 | 3.7912 | 426.5871 | 2.8044
|  | 427.0593 | 3.7021 | 427.0593 | 2.8895
|  | 427.5314 | 3.6157 | 427.5314 | 2.9696
|  | 428.0036 | 3.5358 | 428.0036 | 3.0268
|  | 428.4758 | 3.458 | 428.4758 | 3.0812
|  | 428.948 | 3.377 | 428.948 | 3.1656
|  | 429.4201 | 3.2905 | 429.4201 | 3.2413
|  | 429.8923 | 3.2175 | 429.8923 | 3.3117
|  | 430.3645 | 3.144 | 430.3645 | 3.3923
|  | 430.8366 | 3.0736 | 430.8366 | 3.4691
|  | 431.3088 | 2.9984 | 431.3088 | 3.5523
|  | 431.781 | 2.9248 | 431.781 | 3.6283
|  | 432.2532 | 2.8555 | 432.2532 | 3.7107
|  | 432.7253 | 2.7916 | 432.7253 | 3.7935
|  | 433.1975 | 2.7272 | 433.1975 | 3.8711
|  | 433.6697 | 2.663 | 433.6697 | 3.9635
|  | 434.1418 | 2.5994 | 434.1418 | 4.0386
|  | 434.614 | 2.5374 | 434.614 | 4.117
|  | 435.0862 | 2.4732 | 435.0862 | 4.2215
|  | 435.5584 | 2.4073 | 435.5584 | 4.3281
|  | 436.0305 | 2.3555 | 436.0305 | 4.4074
|  | 436.5027 | 2.2979 | 436.5027 | 4.4973
|  | 436.9749 | 2.2358 | 436.9749 | 4.6068
|  | 437.4471 | 2.1788 | 437.4471 | 4.6868
|  | 437.9192 | 2.1194 | 437.9192 | 4.7839
|  | 438.3914 | 2.0723 | 438.3914 | 4.8966
|  | 438.8636 | 2.0165 | 438.8636 | 5.0007
|  | 439.3357 | 1.9617 | 439.3357 | 5.0972
|  | 439.8079 | 1.9151 | 439.8079 | 5.2057
|  | 440.2801 | 1.8616 | 440.2801 | 5.3184
|  | 440.7523 | 1.8059 | 440.7523 | 5.431
|  | 441.2244 | 1.7543 | 441.2244 | 5.5448
|  | 441.6966 | 1.7153 | 441.6966 | 5.6636
|  | 442.1688 | 1.6666 | 442.1688 | 5.7731
|  | 442.6409 | 1.6127 | 442.6409 | 5.8876
|  | 443.1131 | 1.5733 | 443.1131 | 6.0186
|  | 443.5853 | 1.54 | 443.5853 | 6.1362
|  | 444.0575 | 1.4869 | 444.0575 | 6.2639
|  | 444.5296 | 1.4439 | 444.5296 | 6.3978
|  | 445.0018 | 1.4099 | 445.0018 | 6.529
|  | 445.474 | 1.3703 | 445.474 | 6.6612
|  | 445.9462 | 1.3305 | 445.9462 | 6.7976
|  | 446.4183 | 1.2942 | 446.4183 | 6.9297
|  | 446.8905 | 1.2604 | 446.8905 | 7.0659
|  | 447.3627 | 1.2167 | 447.3627 | 7.2151
|  | 447.8348 | 1.1856 | 447.8348 | 7.3686
|  | 448.307 | 1.1545 | 448.307 | 7.5156
|  | 448.7792 | 1.1159 | 448.7792 | 7.6607
|  | 449.2514 | 1.0835 | 449.2514 | 7.8292
|  | 449.7235 | 1.0519 | 449.7235 | 7.9845
|  | 450.1957 | 1.0123 | 450.1957 | 8.1412
|  | 450.6679 | 0.9832 | 450.6679 | 8.3157
|  | 451.14 | 0.9528 | 451.14 | 8.4973
|  | 451.6122 | 0.928 | 451.6122 | 8.6634
|  | 452.0844 | 0.8959 | 452.0844 | 8.8339
|  | 452.5566 | 0.8726 | 452.5566 | 9.0278
|  | 453.0287 | 0.8518 | 453.0287 | 9.221
|  | 453.5009 | 0.8172 | 453.5009 | 9.4123
|  | 453.9731 | 0.7917 | 453.9731 | 9.6125
|  | 454.4452 | 0.7736 | 454.4452 | 9.8188
|  | 454.9174 | 0.7393 | 454.9174 | 10.0325
|  | 455.3896 | 0.7143 | 455.3896 | 10.2478
|  | 455.8618 | 0.69 | 455.8618 | 10.4786
|  | 456.3339 | 0.6632 | 456.3339 | 10.7046
|  | 456.8061 | 0.6356 | 456.8061 | 10.9341
|  | 457.2783 | 0.6161 | 457.2783 | 11.1897
|  | 457.7505 | 0.6032 | 457.7505 | 11.4365
|  | 458.2226 | 0.5741 | 458.2226 | 11.6907
|  | 458.6948 | 0.5542 | 458.6948 | 11.9702
|  | 459.167 | 0.5429 | 459.167 | 12.2438
|  | 459.6391 | 0.5213 | 459.6391 | 12.5416
|  | 460.1113 | 0.5034 | 460.1113 | 12.8548
|  | 460.5835 | 0.4922 | 460.5835 | 13.1804
|  | 461.0557 | 0.471 | 461.0557 | 13.5196
|  | 461.5278 | 0.4552 | 461.5278 | 13.87
|  | 462 | 0.4408 | 462 | 14.2375
|  | 462.4722 | 0.4224 | 462.4722 | 14.6221
|  | 462.9443 | 0.4092 | 462.9443 | 15.0143
|  | 463.4165 | 0.3974 | 463.4165 | 15.4171
|  | 463.8887 | 0.3849 | 463.8887 | 15.8462
|  | 464.3609 | 0.3725 | 464.3609 | 16.2973
|  | 464.833 | 0.3759 | 464.833 | 16.7883
|  | 465.3052 | 0.3731 | 465.3052 | 17.2913
|  | 465.7774 | 0.3568 | 465.7774 | 17.8193
|  | 466.2495 | 0.3411 | 466.2495 | 18.3844
|  | 466.7217 | 0.3339 | 466.7217 | 19.0048
|  | 467.1939 | 0.3227 | 467.1939 | 19.6708
|  | 467.6661 | 0.3112 | 467.6661 | 20.3726
|  | 468.1382 | 0.3106 | 468.1382 | 21.1527
|  | 468.6104 | 0.3058 | 468.6104 | 21.9666
|  | 469.0826 | 0.2995 | 469.0826 | 22.843
|  | 469.5548 | 0.2884 | 469.5548 | 23.8523
|  | 470.0269 | 0.2923 | 470.0269 | 24.9262
|  | 470.4991 | 0.2895 | 470.4991 | 26.0449
|  | 470.9713 | 0.2822 | 470.9713 | 27.1635
|  | 471.4434 | 0.2845 | 471.4434 | 28.3824
|  | 471.9156 | 0.2795 | 471.9156 | 29.4304
|  | 472.3878 | 0.2773 | 472.3878 | 30.1554
|  | 472.86 | 0.2781 | 472.86 | 30.1987
|  | 473.3321 | 0.2772 | 473.3321 | 29.6797
|  | 473.8043 | 0.2827 | 473.8043 | 28.763
|  | 474.2765 | 0.287 | 474.2765 | 27.6175
|  | 474.7486 | 0.2923 | 474.7486 | 26.375
|  | 475.2208 | 0.2941 | 475.2208 | 25.2188
|  | 475.693 | 0.2885 | 475.693 | 24.1793
|  | 476.1652 | 0.2919 | 476.1652 | 23.1848
|  | 476.6373 | 0.3007 | 476.6373 | 22.2643
|  | 477.1095 | 0.3055 | 477.1095 | 21.4301
|  | 477.5817 | 0.3066 | 477.5817 | 20.6427
|  | 478.0538 | 0.3075 | 478.0538 | 19.9255
|  | 478.526 | 0.3219 | 478.526 | 19.2631
|  | 478.9982 | 0.3318 | 478.9982 | 18.6389
|  | 479.4704 | 0.3326 | 479.4704 | 18.0556
|  | 479.9425 | 0.349 | 479.9425 | 17.5184
|  | 480.4147 | 0.3644 | 480.4147 | 17.0063
|  | 480.8869 | 0.3726 | 480.8869 | 16.5232
|  | 481.3591 | 0.3884 | 481.3591 | 16.0688
|  | 481.8312 | 0.401 | 481.8312 | 15.6329
|  | 482.3034 | 0.4076 | 482.3034 | 15.2133
|  | 482.7756 | 0.4229 | 482.7756 | 14.8074
|  | 483.2477 | 0.4369 | 483.2477 | 14.421
|  | 483.7199 | 0.447 | 483.7199 | 14.0478
|  | 484.1921 | 0.4633 | 484.1921 | 13.6919
|  | 484.6643 | 0.4775 | 484.6643 | 13.35
|  | 485.1364 | 0.4868 | 485.1364 | 13.0191
|  | 485.6086 | 0.5038 | 485.6086 | 12.7076
|  | 486.0808 | 0.5229 | 486.0808 | 12.4051
|  | 486.5529 | 0.5429 | 486.5529 | 12.1166
|  | 487.0251 | 0.5493 | 487.0251 | 11.8255
|  | 487.4973 | 0.5714 | 487.4973 | 11.5566
|  | 487.9695 | 0.6006 | 487.9695 | 11.3057
|  | 488.4416 | 0.6189 | 488.4416 | 11.0464
|  | 488.9138 | 0.6512 | 488.9138 | 10.7973
|  | 489.386 | 0.6756 | 489.386 | 10.5532
|  | 489.8582 | 0.69 | 489.8582 | 10.3075
|  | 490.3303 | 0.7119 | 490.3303 | 10.0852
|  | 490.8025 | 0.7352 | 490.8025 | 9.8667
|  | 491.2747 | 0.7625 | 491.2747 | 9.6469
|  | 491.7468 | 0.7871 | 491.7468 | 9.4336
|  | 492.219 | 0.8166 | 492.219 | 9.2314
|  | 492.6912 | 0.8478 | 492.6912 | 9.042
|  | 493.1634 | 0.8677 | 493.1634 | 8.8473
|  | 493.6355 | 0.9015 | 493.6355 | 8.6649
|  | 494.1077 | 0.9294 | 494.1077 | 8.4868
|  | 494.5799 | 0.9502 | 494.5799 | 8.3071
|  | 495.052 | 0.983 | 495.052 | 8.141
|  | 495.5242 | 1.0127 | 495.5242 | 7.9745
|  | 495.9964 | 1.0434 | 495.9964 | 7.8162
|  | 496.4686 | 1.0759 | 496.4686 | 7.6628
|  | 496.9407 | 1.1063 | 496.9407 | 7.5072
|  | 497.4129 | 1.1468 | 497.4129 | 7.3596
|  | 497.8851 | 1.1826 | 497.8851 | 7.2112
|  | 498.3572 | 1.2121 | 498.3572 | 7.0641
|  | 498.8294 | 1.2533 | 498.8294 | 6.9265
|  | 499.3016 | 1.2838 | 499.3016 | 6.787
|  | 499.7738 | 1.3127 | 499.7738 | 6.6442
|  | 500.2459 | 1.3594 | 500.2459 | 6.517
|  | 500.7181 | 1.4 | 500.7181 | 6.3961
|  | 501.1903 | 1.4391 | 501.1903 | 6.2703
|  | 501.6625 | 1.4781 | 501.6625 | 6.1447
|  | 502.1346 | 1.514 | 502.1346 | 6.0221
|  | 502.6068 | 1.5522 | 502.6068 | 5.9047
|  | 503.079 | 1.5907 | 503.079 | 5.7877
|  | 503.5511 | 1.6368 | 503.5511 | 5.679
|  | 504.0233 | 1.6793 | 504.0233 | 5.5691
|  | 504.4955 | 1.7195 | 504.4955 | 5.4562
|  | 504.9677 | 1.7651 | 504.9677 | 5.3554
|  | 505.4398 | 1.8108 | 505.4398 | 5.2513
|  | 505.912 | 1.8562 | 505.912 | 5.1445
|  | 506.3842 | 1.9022 | 506.3842 | 5.0404
|  | 506.8563 | 1.9535 | 506.8563 | 4.9396
|  | 507.3285 | 2.0058 | 507.3285 | 4.8454
|  | 507.8007 | 2.0533 | 507.8007 | 4.7522
|  | 508.2729 | 2.0981 | 508.2729 | 4.6587
|  | 508.745 | 2.1531 | 508.745 | 4.5625
|  | 509.2172 | 2.2038 | 509.2172 | 4.4711
|  | 509.6894 | 2.2529 | 509.6894 | 4.3866
|  | 510.1615 | 2.3128 | 510.1615 | 4.2951
|  | 510.6337 | 2.3677 | 510.6337 | 4.2097
|  | 511.1059 | 2.4251 | 511.1059 | 4.1319
|  | 511.5781 | 2.4811 | 511.5781 | 4.0486
|  | 512.0502 | 2.5368 | 512.0502 | 3.9679
|  | 512.5224 | 2.5983 | 512.5224 | 3.8884
|  | 512.9946 | 2.6588 | 512.9946 | 3.8127
|  | 513.4668 | 2.7222 | 513.4668 | 3.7377
|  | 513.9389 | 2.7862 | 513.9389 | 3.6575
|  | 514.4111 | 2.8498 | 514.4111 | 3.5827
|  | 514.8833 | 2.9171 | 514.8833 | 3.5079
|  | 515.3554 | 2.9808 | 515.3554 | 3.4323
|  | 515.8276 | 3.0455 | 515.8276 | 3.3617
|  | 516.2998 | 3.1175 | 516.2998 | 3.2909
|  | 516.772 | 3.1882 | 516.772 | 3.223
|  | 517.2441 | 3.2584 | 517.2441 | 3.1598
|  | 517.7163 | 3.3308 | 517.7163 | 3.0911
|  | 518.1885 | 3.4037 | 518.1885 | 3.0225
|  | 518.6606 | 3.4791 | 518.6606 | 2.9591
|  | 519.1328 | 3.5571 | 519.1328 | 2.8953
|  | 519.605 | 3.634 | 519.605 | 2.8368
|  | 520.0772 | 3.7112 | 520.0772 | 2.7792
|  | 520.5493 | 3.7928 | 520.5493 | 2.7156
|  | 521.0215 | 3.8764 | 521.0215 | 2.6544
|  | 521.4937 | 3.957 | 521.4937 | 2.5967
|  | 521.9658 | 4.0404 | 521.9658 | 2.5377
|  | 522.438 | 4.1286 | 522.438 | 2.4796
|  | 522.9102 | 4.2105 | 522.9102 | 2.4209
|  | 523.3824 | 4.3011 | 523.3824 | 2.3625
|  | 523.8545 | 4.3967 | 523.8545 | 2.3076
|  | 524.3267 | 4.485 | 524.3267 | 2.2578
|  | 524.7989 | 4.575 | 524.7989 | 2.2053
|  | 525.2711 | 4.6662 | 525.2711 | 2.1508
|  | 525.7432 | 4.7654 | 525.7432 | 2.1104
|  | 526.2154 | 4.8654 | 526.2154 | 2.067
|  | 526.6876 | 4.9647 | 526.6876 | 2.0123
|  | 527.1597 | 5.0693 | 527.1597 | 1.963
|  | 527.6319 | 5.1712 | 527.6319 | 1.9151
|  | 528.1041 | 5.2779 | 528.1041 | 1.869
|  | 528.5763 | 5.3913 | 528.5763 | 1.8221
|  | 529.0484 | 5.5015 | 529.0484 | 1.7722
|  | 529.5206 | 5.6161 | 529.5206 | 1.7306
|  | 529.9928 | 5.7328 | 529.9928 | 1.6899
|  | 530.4649 | 5.8469 | 530.4649 | 1.6501
|  | 530.9371 | 5.9688 | 530.9371 | 1.6117
|  | 531.4093 | 6.0915 | 531.4093 | 1.5681
|  | 531.8815 | 6.213 | 531.8815 | 1.5292
|  | 532.3536 | 6.3406 | 532.3536 | 1.4939
|  | 532.8258 | 6.4696 | 532.8258 | 1.4557
|  | 533.298 | 6.6004 | 533.298 | 1.4176
|  | 533.7702 | 6.736 | 533.7702 | 1.3858
|  | 534.2423 | 6.879 | 534.2423 | 1.3566
|  | 534.7145 | 7.0261 | 534.7145 | 1.3184
|  | 535.1867 | 7.1651 | 535.1867 | 1.284
|  | 535.6588 | 7.306 | 535.6588 | 1.2553
|  | 536.131 | 7.459 | 536.131 | 1.224
|  | 536.6032 | 7.6109 | 536.6032 | 1.1933
|  | 537.0754 | 7.7672 | 537.0754 | 1.16
|  | 537.5475 | 7.9321 | 537.5475 | 1.1267
|  | 538.0197 | 8.0916 | 538.0197 | 1.1038
|  | 538.4919 | 8.2643 | 538.4919 | 1.0763
|  | 538.964 | 8.4339 | 538.964 | 1.0471
|  | 539.4362 | 8.5957 | 539.4362 | 1.0131
|  | 539.9084 | 8.7767 | 539.9084 | 0.9699
|  | 540.3806 | 8.965 | 540.3806 | 0.9496
|  | 540.8527 | 9.1552 | 540.8527 | 0.9257
|  | 541.3249 | 9.3429 | 541.3249 | 0.8995
|  | 541.7971 | 9.5353 | 541.7971 | 0.8821
|  | 542.2692 | 9.7467 | 542.2692 | 0.8564
|  | 542.7414 | 9.9537 | 542.7414 | 0.8341
|  | 543.2136 | 10.1644 | 543.2136 | 0.8122
|  | 543.6858 | 10.3936 | 543.6858 | 0.7871
|  | 544.1579 | 10.6191 | 544.1579 | 0.766
|  | 544.6301 | 10.8511 | 544.6301 | 0.7424
|  | 545.1023 | 11.0989 | 545.1023 | 0.7228
|  | 545.5745 | 11.3436 | 545.5745 | 0.7041
|  | 546.0466 | 11.607 | 546.0466 | 0.6794
|  | 546.5188 | 11.8769 | 546.5188 | 0.6618
|  | 546.991 | 12.1399 | 546.991 | 0.6419
|  | 547.4631 | 12.4203 | 547.4631 | 0.6186
|  | 547.9353 | 12.7177 | 547.9353 | 0.6036
|  | 548.4075 | 13.02 | 548.4075 | 0.5819
|  | 548.8797 | 13.3283 | 548.8797 | 0.5668
|  | 549.3518 | 13.659 | 549.3518 | 0.5536
|  | 549.824 | 14.0055 | 549.824 | 0.5338
|  | 550.2962 | 14.3599 | 550.2962 | 0.5169
|  | 550.7683 | 14.7293 | 550.7683 | 0.5
|  | 551.2405 | 15.116 | 551.2405 | 0.4881
|  | 551.7127 | 15.5223 | 551.7127 | 0.4681
|  | 552.1849 | 15.9503 | 552.1849 | 0.4521
|  | 552.657 | 16.393 | 552.657 | 0.4418
|  | 553.1292 | 16.8603 | 553.1292 | 0.4275
|  | 553.6014 | 17.3537 | 553.6014 | 0.4182
|  | 554.0735 | 17.8836 | 554.0735 | 0.3993
|  | 554.5457 | 18.4423 | 554.5457 | 0.3837
|  | 555.0179 | 19.0274 | 555.0179 | 0.3786
|  | 555.4901 | 19.6618 | 555.4901 | 0.3658
|  | 555.9622 | 20.3284 | 555.9622 | 0.3567
|  | 556.4344 | 21.0427 | 556.4344 | 0.3466
|  | 556.9066 | 21.8085 | 556.9066 | 0.3361
|  | 557.3788 | 22.6334 | 557.3788 | 0.3249
|  | 557.8509 | 23.513 | 557.8509 | 0.3112
|  | 558.3231 | 24.457 | 558.3231 | 0.3108
|  | 558.7953 | 25.4568 | 558.7953 | 0.3077
|  | 559.2674 | 26.4763 | 559.2674 | 0.2987
|  | 559.7396 | 27.4734 | 559.7396 | 0.2919
|  | 560.2118 | 28.3513 | 560.2118 | 0.2849
|  | 560.684 | 28.9665 | 560.684 | 0.2817
|  | 561.1561 | 29.1607 | 561.1561 | 0.283
|  | 561.6283 | 28.8871 | 561.6283 | 0.2766
|  | 562.1005 | 28.2226 | 562.1005 | 0.2715
|  | 562.5726 | 27.3189 | 562.5726 | 0.2757
|  | 563.0448 | 26.3136 | 563.0448 | 0.2738
|  | 563.517 | 25.2986 | 563.517 | 0.2689
|  | 563.9892 | 24.3155 | 563.9892 | 0.2681
|  | 564.4613 | 23.3927 | 564.4613 | 0.2748
|  | 564.9335 | 22.5212 | 564.9335 | 0.2725
|  | 565.4057 | 21.7079 | 565.4057 | 0.2675
|  | 565.8778 | 20.9712 | 565.8778 | 0.2741
|  | 566.35 | 20.2776 | 566.35 | 0.2792
|  | 566.8222 | 19.6236 | 566.8222 | 0.2816
|  | 567.2944 | 19.0155 | 567.2944 | 0.2889
|  | 567.7665 | 18.4503 | 567.7665 | 0.2839
|  | 568.2387 | 17.9107 | 568.2387 | 0.2957
|  | 568.7109 | 17.4028 | 568.7109 | 0.3054
|  | 569.1831 | 16.9167 | 569.1831 | 0.3023
|  | 569.6552 | 16.4616 | 569.6552 | 0.3173
|  | 570.1274 | 16.028 | 570.1274 | 0.3289
|  | 570.5996 | 15.6131 | 570.5996 | 0.3323
|  | 571.0717 | 15.2106 | 571.0717 | 0.3442
|  | 571.5439 | 14.8266 | 571.5439 | 0.3521
|  | 572.0161 | 14.4685 | 572.0161 | 0.3611
|  | 572.4883 | 14.1228 | 572.4883 | 0.3694
|  | 572.9604 | 13.7901 | 572.9604 | 0.3849
|  | 573.4326 | 13.4727 | 573.4326 | 0.3963
|  | 573.9048 | 13.1652 | 573.9048 | 0.4005
|  | 574.3769 | 12.8746 | 574.3769 | 0.4152
|  | 574.8491 | 12.6035 | 574.8491 | 0.4309
|  | 575.3213 | 12.3276 | 575.3213 | 0.4449
|  | 575.7935 | 12.0755 | 575.7935 | 0.4669
|  | 576.2656 | 11.8259 | 576.2656 | 0.474
|  | 576.7378 | 11.588 | 576.7378 | 0.4826
|  | 577.21 | 11.3527 | 577.21 | 0.5082
|  | 577.6822 | 11.1213 | 577.6822 | 0.5216
|  | 578.1543 | 10.9044 | 578.1543 | 0.5351
|  | 578.6265 | 10.692 | 578.6265 | 0.552
|  | 579.0987 | 10.4825 | 579.0987 | 0.5676
|  | 579.5708 | 10.2829 | 579.5708 | 0.5881
|  | 580.043 | 10.081 | 580.043 | 0.6048
|  | 580.5152 | 9.8829 | 580.5152 | 0.6209
|  | 580.9874 | 9.7044 | 580.9874 | 0.644
|  | 581.4595 | 9.5249 | 581.4595 | 0.6667
|  | 581.9317 | 9.348 | 581.9317 | 0.6854
|  | 582.4039 | 9.1798 | 582.4039 | 0.7119
|  | 582.876 | 9.025 | 582.876 | 0.7329
|  | 583.3482 | 8.8601 | 583.3482 | 0.7567
|  | 583.8204 | 8.7089 | 583.8204 | 0.7649
|  | 584.2926 | 8.5667 | 584.2926 | 0.7905
|  | 584.7647 | 8.4206 | 584.7647 | 0.8273
|  | 585.2369 | 8.2767 | 585.2369 | 0.845
|  | 585.7091 | 8.1324 | 585.7091 | 0.87
|  | 586.1812 | 7.968 | 586.1812 | 0.8945
|  | 586.6534 | 7.8416 | 586.6534 | 0.9195
|  | 587.1256 | 7.7026 | 587.1256 | 0.9436
|  | 587.5978 | 7.5783 | 587.5978 | 0.9681
|  | 588.0699 | 7.4493 | 588.0699 | 0.9906
|  | 588.5421 | 7.3237 | 588.5421 | 1.0202
|  | 589.0143 | 7.2009 | 589.0143 | 1.0628
|  | 589.4865 | 7.0794 | 589.4865 | 1.0847
|  | 589.9586 | 6.9673 | 589.9586 | 1.1106
|  | 590.4308 | 6.8585 | 590.4308 | 1.1576
|  | 590.903 | 6.7446 | 590.903 | 1.1921
|  | 591.3751 | 6.6388 | 591.3751 | 1.2219
|  | 591.8473 | 6.5323 | 591.8473 | 1.2544
|  | 592.3195 | 6.4224 | 592.3195 | 1.2953
|  | 592.7917 | 6.3122 | 592.7917 | 1.3225
|  | 593.2638 | 6.1993 | 593.2638 | 1.3673
|  | 593.736 | 6.0978 | 593.736 | 1.395
|  | 594.2082 | 5.9941 | 594.2082 | 1.431
|  | 594.6803 | 5.888 | 594.6803 | 1.4788
|  | 595.1525 | 5.7819 | 595.1525 | 1.5126
|  | 595.6247 | 5.6895 | 595.6247 | 1.5487
|  | 596.0969 | 5.5977 | 596.0969 | 1.597
|  | 596.569 | 5.5131 | 596.569 | 1.6432
|  | 597.0412 | 5.4285 | 597.0412 | 1.6912
|  | 597.5134 | 5.3565 | 597.5134 | 1.7435
|  | 597.9855 | 5.2666 | 597.9855 | 1.7934
|  | 598.4577 | 5.1939 | 598.4577 | 1.8509
|  | 598.9299 | 5.1132 | 598.9299 | 1.8952
|  | 599.4021 | 5.032 | 599.4021 | 1.9577
|  | 599.8742 | 4.9565 | 599.8742 | 2.0093
|  | 600.3464 | 4.8637 | 600.3464 | 2.0622
|  | 600.8186 | 4.7827 | 600.8186 | 2.1181
|  | 601.2908 | 4.6924 | 601.2908 | 2.1744
|  | 601.7629 | 4.6087 | 601.7629 | 2.2202
|  | 602.2351 | 4.5132 | 602.2351 | 2.278
|  | 602.7073 | 4.4288 | 602.7073 | 2.3313
|  | 603.1794 | 4.3466 | 603.1794 | 2.3851
|  | 603.6516 | 4.2746 | 603.6516 | 2.4517
|  | 604.1238 | 4.1938 | 604.1238 | 2.5104
|  | 604.596 | 4.1426 | 604.596 | 2.5782
|  | 605.0681 | 4.0797 | 605.0681 | 2.6523
|  | 605.5403 | 4.0333 | 605.5403 | 2.7206
|  | 606.0125 | 3.9823 | 606.0125 | 2.7893
|  | 606.4846 | 3.9422 | 606.4846 | 2.8731
|  | 606.9568 | 3.8825 | 606.9568 | 2.9556
|  | 607.429 | 3.8388 | 607.429 | 3.021
|  | 607.9012 | 3.7718 | 607.9012 | 3.0912
|  | 608.3733 | 3.6994 | 608.3733 | 3.1643
|  | 608.8455 | 3.6312 | 608.8455 | 3.2328
|  | 609.3177 | 3.5527 | 609.3177 | 3.3054
|  | 609.7898 | 3.4679 | 609.7898 | 3.3703
|  | 610.262 | 3.3905 | 610.262 | 3.4399
|  | 610.7342 | 3.3145 | 610.7342 | 3.5118
|  | 611.2064 | 3.2408 | 611.2064 | 3.584
|  | 611.6785 | 3.1905 | 611.6785 | 3.667
|  | 612.1507 | 3.1521 | 612.1507 | 3.7504
|  | 612.6229 | 3.1141 | 612.6229 | 3.8455
|  | 613.0951 | 3.0884 | 613.0951 | 3.9435
|  | 613.5672 | 3.0791 | 613.5672 | 4.0322
|  | 614.0394 | 3.0612 | 614.0394 | 4.1565
|  | 614.5116 | 3.0528 | 614.5116 | 4.2613
|  | 614.9837 | 3.0258 | 614.9837 | 4.3572
|  | 615.4559 | 2.9836 | 615.4559 | 4.4556
|  | 615.9281 | 2.9577 | 615.9281 | 4.5506
|  | 616.4003 | 2.8794 | 616.4003 | 4.6341
|  | 616.8724 | 2.8218 | 616.8724 | 4.7303
|  | 617.3446 | 2.756 | 617.3446 | 4.8157
|  | 617.8168 | 2.6805 | 617.8168 | 4.9107
|  | 618.2889 | 2.6078 | 618.2889 | 4.9914
|  | 618.7611 | 2.5172 | 618.7611 | 5.0814
|  | 619.2333 | 2.4601 | 619.2333 | 5.1844
|  | 619.7055 | 2.4198 | 619.7055 | 5.2951
|  | 620.1776 | 2.3785 | 620.1776 | 5.4041
|  | 620.6498 | 2.3286 | 620.6498 | 5.5106
|  | 621.122 | 2.325 | 621.122 | 5.636
|  | 621.5942 | 2.3281 | 621.5942 | 5.7745
|  | 622.0663 | 2.3319 | 622.0663 | 5.9162
|  | 622.5385 | 2.3452 | 622.5385 | 6.0528
|  | 623.0107 | 2.3509 | 623.0107 | 6.186
|  | 623.4828 | 2.3566 | 623.4828 | 6.3258
|  | 623.955 | 2.3334 | 623.955 | 6.4767
|  | 624.4272 | 2.293 | 624.4272 | 6.5982
|  | 624.8994 | 2.2416 | 624.8994 | 6.7267
|  | 625.3715 | 2.1756 | 625.3715 | 6.8606
|  | 625.8437 | 2.0996 | 625.8437 | 6.9909
|  | 626.3159 | 1.9993 | 626.3159 | 7.1131
|  | 626.788 | 1.8786 | 626.788 | 7.2401
|  | 627.2602 | 1.7697 | 627.2602 | 7.3675
|  | 627.7324 | 1.7015 | 627.7324 | 7.5269
|  | 628.2046 | 1.6344 | 628.2046 | 7.6906
|  | 628.6767 | 1.5767 | 628.6767 | 7.8333
|  | 629.1489 | 1.5606 | 629.1489 | 8.0203
|  | 629.6211 | 1.5751 | 629.6211 | 8.2022
|  | 630.0932 | 1.5936 | 630.0932 | 8.4109
|  | 630.5654 | 1.6489 | 630.5654 | 8.6349
|  | 631.0376 | 1.7017 | 631.0376 | 8.8235
|  | 631.5098 | 1.7675 | 631.5098 | 9.0346
|  | 631.9819 | 1.8184 | 631.9819 | 9.26
|  | 632.4541 | 1.8073 | 632.4541 | 9.4666
|  | 632.9263 | 1.7674 | 632.9263 | 9.6543
|  | 633.3985 | 1.7011 | 633.3985 | 9.872
|  | 633.8706 | 1.6402 | 633.8706 | 10.0853
|  | 634.3428 | 1.5126 | 634.3428 | 10.2914
|  | 634.815 | 1.378 | 634.815 | 10.5164
|  | 635.2871 | 1.2352 | 635.2871 | 10.6991
|  | 635.7593 | 1.1528 | 635.7593 | 10.9208
|  | 636.2315 | 1.0609 | 636.2315 | 11.1531
|  | 636.7037 | 1.0084 | 636.7037 | 11.436
|  | 637.1758 | 0.9811 | 637.1758 | 11.6775
|  | 637.648 | 0.9518 | 637.648 | 11.9589
|  | 638.1202 | 1.0099 | 638.1202 | 12.2567
|  | 638.5923 | 1.0518 | 638.5923 | 12.5437
|  | 639.0645 | 1.1374 | 639.0645 | 12.8478