## Insertion Loss
RB41 Insertion Loss
|  | 488 nm Channel |  | 640 nm Channel
|  | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB) | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB)
|  | 465.12 | 0.4818 | 465.12 | 12.6863
|  | 465.561 | 0.465 | 465.561 | 12.8782
|  | 466.0021 | 0.4528 | 466.0021 | 13.0517
|  | 466.4431 | 0.4345 | 466.4431 | 13.2194
Product Raw Data |  | 466.8842 | 0.411 | 466.8842 | 13.3921
Wavelength Combiner: 488 nm and 640 nm |  | 467.3252 | 0.4041 | 467.3252 | 13.5816
|  | 467.7663 | 0.4016 | 467.7663 | 13.736
Item # | RB41A1, RB41B1, RB41F1 | 468.2073 | 0.3906 | 468.2073 | 13.9033
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 468.6483 | 0.3737 | 468.6483 | 14.0905
|  | 469.0894 | 0.355 | 469.0894 | 14.2985
|  | 469.5304 | 0.3389 | 469.5304 | 14.5263
|  | 469.9715 | 0.3345 | 469.9715 | 14.7136
|  | 470.4125 | 0.3213 | 470.4125 | 14.9037
|  | 470.8535 | 0.301 | 470.8535 | 15.1161
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 471.2946 | 0.284 | 471.2946 | 15.3601
|  | 471.7356 | 0.2718 | 471.7356 | 15.5592
|  | 472.1767 | 0.2612 | 472.1767 | 15.7922
Additional Information: |  | 472.6177 | 0.2486 | 472.6177 | 16.0397
This data is provided as an example of combiner performance. Insertion loss curves for each combiner will vary within specifications |  | 473.0588 | 0.2352 | 473.0588 | 16.2945
|  | 473.4998 | 0.2283 | 473.4998 | 16.5608
|  | 473.9408 | 0.2212 | 473.9408 | 16.8285
|  | 474.3819 | 0.2058 | 474.3819 | 17.101
|  | 474.8229 | 0.1884 | 474.8229 | 17.3759
|  | 475.264 | 0.1751 | 475.264 | 17.6562
|  | 475.705 | 0.1708 | 475.705 | 17.9681
|  | 476.1461 | 0.1622 | 476.1461 | 18.3109
|  | 476.5871 | 0.1529 | 476.5871 | 18.6541
|  | 477.0281 | 0.1483 | 477.0281 | 18.996
|  | 477.4692 | 0.1525 | 477.4692 | 19.3421
|  | 477.9102 | 0.1499 | 477.9102 | 19.7162
|  | 478.3513 | 0.1469 | 478.3513 | 20.126
|  | 478.7923 | 0.1417 | 478.7923 | 20.5376
|  | 479.2333 | 0.1386 | 479.2333 | 20.9586
|  | 479.6744 | 0.1473 | 479.6744 | 21.4263
|  | 480.1154 | 0.1441 | 480.1154 | 21.875
|  | 480.5565 | 0.143 | 480.5565 | 22.3736
|  | 480.9975 | 0.1454 | 480.9975 | 22.9327
|  | 481.4386 | 0.1492 | 481.4386 | 23.5336
|  | 481.8796 | 0.1439 | 481.8796 | 24.0963
|  | 482.3206 | 0.1413 | 482.3206 | 24.7875
|  | 482.7617 | 0.1422 | 482.7617 | 25.5233
|  | 483.2027 | 0.1444 | 483.2027 | 26.2588
|  | 483.6438 | 0.1457 | 483.6438 | 26.9813
|  | 484.0848 | 0.1454 | 484.0848 | 27.865
|  | 484.5259 | 0.144 | 484.5259 | 28.8815
|  | 484.9669 | 0.1449 | 484.9669 | 29.7862
|  | 485.4079 | 0.1452 | 485.4079 | 30.7357
|  | 485.849 | 0.1394 | 485.849 | 32.0511
|  | 486.29 | 0.1449 | 486.29 | 32.8337
|  | 486.7311 | 0.1455 | 486.7311 | 33.129
|  | 487.1721 | 0.1425 | 487.1721 | 33.6345
|  | 487.6131 | 0.1371 | 487.6131 | 34.2469
|  | 488.0542 | 0.1312 | 488.0542 | 33.7577
|  | 488.4952 | 0.1369 | 488.4952 | 33.0469
|  | 488.9363 | 0.1371 | 488.9363 | 31.9101
|  | 489.3773 | 0.1326 | 489.3773 | 30.7959
|  | 489.8184 | 0.1276 | 489.8184 | 29.9913
|  | 490.2594 | 0.1347 | 490.2594 | 29.0311
|  | 490.7004 | 0.1451 | 490.7004 | 28.0507
|  | 491.1415 | 0.1461 | 491.1415 | 27.1656
|  | 491.5825 | 0.1406 | 491.5825 | 26.3751
|  | 492.0236 | 0.1364 | 492.0236 | 25.6444
|  | 492.4646 | 0.1441 | 492.4646 | 24.9804
|  | 492.9057 | 0.1411 | 492.9057 | 24.3375
|  | 493.3467 | 0.1418 | 493.3467 | 23.7201
|  | 493.7877 | 0.1491 | 493.7877 | 23.1336
|  | 494.2288 | 0.1578 | 494.2288 | 22.5843
|  | 494.6698 | 0.1496 | 494.6698 | 22.0871
|  | 495.1109 | 0.1516 | 495.1109 | 21.6089
|  | 495.5519 | 0.1593 | 495.5519 | 21.1536
|  | 495.9929 | 0.1661 | 495.9929 | 20.7185
|  | 496.434 | 0.1609 | 496.434 | 20.2846
|  | 496.875 | 0.1667 | 496.875 | 19.892
|  | 497.3161 | 0.1695 | 497.3161 | 19.515
|  | 497.7571 | 0.1723 | 497.7571 | 19.1473
|  | 498.1982 | 0.1798 | 498.1982 | 18.7867
|  | 498.6392 | 0.1872 | 498.6392 | 18.4502
|  | 499.0802 | 0.1907 | 499.0802 | 18.1166
|  | 499.5213 | 0.1956 | 499.5213 | 17.7981
|  | 499.9623 | 0.2014 | 499.9623 | 17.4898
|  | 500.4034 | 0.2049 | 500.4034 | 17.1771
|  | 500.8444 | 0.2131 | 500.8444 | 16.8995
|  | 501.2855 | 0.2226 | 501.2855 | 16.6209
|  | 501.7265 | 0.2324 | 501.7265 | 16.3516
|  | 502.1675 | 0.2415 | 502.1675 | 16.0962
|  | 502.6086 | 0.2497 | 502.6086 | 15.8521
|  | 503.0496 | 0.2578 | 503.0496 | 15.6056
|  | 503.4907 | 0.2694 | 503.4907 | 15.3665
|  | 503.9317 | 0.282 | 503.9317 | 15.1338
|  | 504.3727 | 0.2966 | 504.3727 | 14.9059
|  | 504.8138 | 0.3351 | 504.8138 | 14.6844
|  | 505.2548 | 0.3598 | 505.2548 | 14.4696
|  | 505.6959 | 0.374 | 505.6959 | 14.2613
|  | 506.1369 | 0.3833 | 506.1369 | 14.0572
|  | 506.578 | 0.3943 | 506.578 | 13.8545
|  | 507.019 | 0.4049 | 507.019 | 13.666
|  | 507.46 | 0.4148 | 507.46 | 13.4752
|  | 507.9011 | 0.429 | 507.9011 | 13.2877
|  | 508.3421 | 0.4451 | 508.3421 | 13.1062
|  | 508.7832 | 0.4531 | 508.7832 | 12.932
|  | 509.2242 | 0.4633 | 509.2242 | 12.7594
|  | 509.6653 | 0.4761 | 509.6653 | 12.5914
|  | 510.1063 | 0.4889 | 510.1063 | 12.4269
|  | 510.5473 | 0.5013 | 510.5473 | 12.2641
|  | 510.9884 | 0.5214 | 510.9884 | 12.0985
|  | 511.4294 | 0.5384 | 511.4294 | 11.9439
|  | 511.8705 | 0.5491 | 511.8705 | 11.7911
|  | 512.3115 | 0.5594 | 512.3115 | 11.641
|  | 512.7525 | 0.5758 | 512.7525 | 11.4958
|  | 513.1936 | 0.5881 | 513.1936 | 11.3487
|  | 513.6346 | 0.6011 | 513.6346 | 11.2068
|  | 514.0757 | 0.6142 | 514.0757 | 11.0676
|  | 514.5167 | 0.6281 | 514.5167 | 10.9317
|  | 514.9578 | 0.6443 | 514.9578 | 10.8018
|  | 515.3988 | 0.6602 | 515.3988 | 10.6721
|  | 515.8398 | 0.6726 | 515.8398 | 10.5364
|  | 516.2809 | 0.6873 | 516.2809 | 10.4042
|  | 516.7219 | 0.7047 | 516.7219 | 10.2787
|  | 517.163 | 0.7157 | 517.163 | 10.1532
|  | 517.604 | 0.7246 | 517.604 | 10.028
|  | 518.0451 | 0.7402 | 518.0451 | 9.9092
|  | 518.4861 | 0.7557 | 518.4861 | 9.7933
|  | 518.9271 | 0.7654 | 518.9271 | 9.6762
|  | 519.3682 | 0.7784 | 519.3682 | 9.5592
|  | 519.8092 | 0.7922 | 519.8092 | 9.4448
|  | 520.2503 | 0.808 | 520.2503 | 9.3346
|  | 520.6913 | 0.8269 | 520.6913 | 9.2308
|  | 521.1323 | 0.8502 | 521.1323 | 9.1348
|  | 521.5734 | 0.8641 | 521.5734 | 9.0236
|  | 522.0144 | 0.8753 | 522.0144 | 8.9237
|  | 522.4555 | 0.8862 | 522.4555 | 8.824
|  | 522.8965 | 0.8991 | 522.8965 | 8.7224
|  | 523.3376 | 0.9168 | 523.3376 | 8.6275
|  | 523.7786 | 0.9357 | 523.7786 | 8.5244
|  | 524.2196 | 0.955 | 524.2196 | 8.4291
|  | 524.6607 | 0.9717 | 524.6607 | 8.337
|  | 525.1017 | 0.9854 | 525.1017 | 8.2431
|  | 525.5428 | 1.0032 | 525.5428 | 8.1439
|  | 525.9838 | 1.022 | 525.9838 | 8.0547
|  | 526.4248 | 1.0405 | 526.4248 | 7.9628
|  | 526.8659 | 1.0583 | 526.8659 | 7.8715
|  | 527.3069 | 1.0752 | 527.3069 | 7.7874
|  | 527.748 | 1.0919 | 527.748 | 7.7009
|  | 528.189 | 1.1065 | 528.189 | 7.6116
|  | 528.6301 | 1.1258 | 528.6301 | 7.5273
|  | 529.0711 | 1.1474 | 529.0711 | 7.4465
|  | 529.5121 | 1.1611 | 529.5121 | 7.3603
|  | 529.9532 | 1.18 | 529.9532 | 7.2775
|  | 530.3942 | 1.2033 | 530.3942 | 7.202
|  | 530.8353 | 1.2237 | 530.8353 | 7.1233
|  | 531.2763 | 1.24 | 531.2763 | 7.0373
|  | 531.7174 | 1.264 | 531.7174 | 6.954
|  | 532.1584 | 1.2857 | 532.1584 | 6.8757
|  | 532.5994 | 1.3036 | 532.5994 | 6.803
|  | 533.0405 | 1.3219 | 533.0405 | 6.7316
|  | 533.4815 | 1.3443 | 533.4815 | 6.6565
|  | 533.9226 | 1.3662 | 533.9226 | 6.5765
|  | 534.3636 | 1.3901 | 534.3636 | 6.5076
|  | 534.8046 | 1.4126 | 534.8046 | 6.4321
|  | 535.2457 | 1.4298 | 535.2457 | 6.3538
|  | 535.6867 | 1.4375 | 535.6867 | 6.2859
|  | 536.1278 | 1.4713 | 536.1278 | 6.2171
|  | 536.5688 | 1.4943 | 536.5688 | 6.1469
|  | 537.0099 | 1.5147 | 537.0099 | 6.0796
|  | 537.4509 | 1.5376 | 537.4509 | 6.0148
|  | 537.8919 | 1.5651 | 537.8919 | 5.9458
|  | 538.333 | 1.5827 | 538.333 | 5.8851
|  | 538.774 | 1.6086 | 538.774 | 5.8233
|  | 539.2151 | 1.6318 | 539.2151 | 5.7571
|  | 539.6561 | 1.6461 | 539.6561 | 5.6868
|  | 540.0972 | 1.6728 | 540.0972 | 5.6266
|  | 540.5382 | 1.7028 | 540.5382 | 5.5706
|  | 540.9792 | 1.7234 | 540.9792 | 5.5132
|  | 541.4203 | 1.7438 | 541.4203 | 5.4527
|  | 541.8613 | 1.7778 | 541.8613 | 5.3887
|  | 542.3024 | 1.7912 | 542.3024 | 5.3245
|  | 542.7434 | 1.8067 | 542.7434 | 5.2713
|  | 543.1844 | 1.8342 | 543.1844 | 5.2155
|  | 543.6255 | 1.8684 | 543.6255 | 5.1538
|  | 544.0665 | 1.8882 | 544.0665 | 5.0911
|  | 544.5076 | 1.9134 | 544.5076 | 5.0399
|  | 544.9486 | 1.94 | 544.9486 | 4.9815
|  | 545.3897 | 1.9677 | 545.3897 | 4.9259
|  | 545.8307 | 1.9945 | 545.8307 | 4.875
|  | 546.2717 | 2.0116 | 546.2717 | 4.8067
|  | 546.7128 | 2.0394 | 546.7128 | 4.7601
|  | 547.1538 | 2.0685 | 547.1538 | 4.7093
|  | 547.5949 | 2.098 | 547.5949 | 4.6526
|  | 548.0359 | 2.1275 | 548.0359 | 4.5938
|  | 548.477 | 2.1496 | 548.477 | 4.5482
|  | 548.918 | 2.1849 | 548.918 | 4.5012
|  | 549.359 | 2.2119 | 549.359 | 4.4471
|  | 549.8001 | 2.2344 | 549.8001 | 4.3909
|  | 550.2411 | 2.2702 | 550.2411 | 4.3447
|  | 550.6822 | 2.2988 | 550.6822 | 4.2977
|  | 551.1232 | 2.3291 | 551.1232 | 4.2496
|  | 551.5642 | 2.3591 | 551.5642 | 4.2004
|  | 552.0053 | 2.3883 | 552.0053 | 4.1507
|  | 552.4463 | 2.4185 | 552.4463 | 4.1023
|  | 552.8874 | 2.4513 | 552.8874 | 4.0585
|  | 553.3284 | 2.4803 | 553.3284 | 4.0105
|  | 553.7695 | 2.5082 | 553.7695 | 3.9626
|  | 554.2105 | 2.5394 | 554.2105 | 3.9188
|  | 554.6515 | 2.5811 | 554.6515 | 3.8766
|  | 555.0926 | 2.6098 | 555.0926 | 3.832
|  | 555.5336 | 2.6385 | 555.5336 | 3.7824
|  | 555.9747 | 2.6707 | 555.9747 | 3.7307
|  | 556.4157 | 2.7063 | 556.4157 | 3.682
|  | 556.8568 | 2.7425 | 556.8568 | 3.6421
|  | 557.2978 | 2.7754 | 557.2978 | 3.5948
|  | 557.7388 | 2.8101 | 557.7388 | 3.5521
|  | 558.1799 | 2.8467 | 558.1799 | 3.5155
|  | 558.6209 | 2.8793 | 558.6209 | 3.4753
|  | 559.062 | 2.9206 | 559.062 | 3.4316
|  | 559.503 | 2.9607 | 559.503 | 3.3958
|  | 559.944 | 2.9982 | 559.944 | 3.3561
|  | 560.3851 | 3.0335 | 560.3851 | 3.3062
|  | 560.8261 | 3.0697 | 560.8261 | 3.258
|  | 561.2672 | 3.1105 | 561.2672 | 3.2149
|  | 561.7082 | 3.1524 | 561.7082 | 3.182
|  | 562.1493 | 3.1941 | 562.1493 | 3.148
|  | 562.5903 | 3.2345 | 562.5903 | 3.1008
|  | 563.0313 | 3.2684 | 563.0313 | 3.0678
|  | 563.4724 | 3.314 | 563.4724 | 3.0282
|  | 563.9134 | 3.3547 | 563.9134 | 2.9837
|  | 564.3545 | 3.3895 | 564.3545 | 2.9414
|  | 564.7955 | 3.4276 | 564.7955 | 2.9135
|  | 565.2366 | 3.4808 | 565.2366 | 2.8653
|  | 565.6776 | 3.5186 | 565.6776 | 2.8269
|  | 566.1186 | 3.554 | 566.1186 | 2.7927
|  | 566.5597 | 3.5956 | 566.5597 | 2.7575
|  | 567.0007 | 3.6441 | 567.0007 | 2.7153
|  | 567.4418 | 3.6933 | 567.4418 | 2.6774
|  | 567.8828 | 3.7318 | 567.8828 | 2.6439
|  | 568.3238 | 3.7735 | 568.3238 | 2.6092
|  | 568.7649 | 3.8289 | 568.7649 | 2.5697
|  | 569.2059 | 3.8685 | 569.2059 | 2.5404
|  | 569.647 | 3.9156 | 569.647 | 2.5044
|  | 570.088 | 3.967 | 570.088 | 2.4706
|  | 570.5291 | 4.0181 | 570.5291 | 2.4397
|  | 570.9701 | 4.0633 | 570.9701 | 2.4086
|  | 571.4111 | 4.1041 | 571.4111 | 2.3752
|  | 571.8522 | 4.1491 | 571.8522 | 2.3419
|  | 572.2932 | 4.2018 | 572.2932 | 2.3064
|  | 572.7343 | 4.2583 | 572.7343 | 2.271
|  | 573.1753 | 4.3039 | 573.1753 | 2.2455
|  | 573.6164 | 4.3496 | 573.6164 | 2.2085
|  | 574.0574 | 4.4022 | 574.0574 | 2.1776
|  | 574.4984 | 4.4555 | 574.4984 | 2.151
|  | 574.9395 | 4.505 | 574.9395 | 2.1242
|  | 575.3805 | 4.555 | 575.3805 | 2.0851
|  | 575.8216 | 4.6152 | 575.8216 | 2.0642
|  | 576.2626 | 4.6619 | 576.2626 | 2.0278
|  | 576.7036 | 4.7068 | 576.7036 | 1.9871
|  | 577.1447 | 4.7691 | 577.1447 | 1.9633
|  | 577.5857 | 4.8251 | 577.5857 | 1.9368
|  | 578.0268 | 4.8735 | 578.0268 | 1.9031
|  | 578.4678 | 4.9262 | 578.4678 | 1.8732
|  | 578.9089 | 4.9834 | 578.9089 | 1.8503
|  | 579.3499 | 5.0366 | 579.3499 | 1.8325
|  | 579.7909 | 5.0904 | 579.7909 | 1.7995
|  | 580.232 | 5.1472 | 580.232 | 1.775
|  | 580.673 | 5.2008 | 580.673 | 1.7508
|  | 581.1141 | 5.2533 | 581.1141 | 1.7224
|  | 581.5551 | 5.3274 | 581.5551 | 1.6952
|  | 581.9962 | 5.387 | 581.9962 | 1.6704
|  | 582.4372 | 5.4381 | 582.4372 | 1.6438
|  | 582.8782 | 5.4918 | 582.8782 | 1.6163
|  | 583.3193 | 5.5578 | 583.3193 | 1.5896
|  | 583.7603 | 5.6229 | 583.7603 | 1.562
|  | 584.2014 | 5.678 | 584.2014 | 1.5424
|  | 584.6424 | 5.7445 | 584.6424 | 1.5179
|  | 585.0834 | 5.8141 | 585.0834 | 1.4893
|  | 585.5245 | 5.863 | 585.5245 | 1.4639
|  | 585.9655 | 5.9273 | 585.9655 | 1.4516
|  | 586.4066 | 6.0009 | 586.4066 | 1.4287
|  | 586.8476 | 6.0649 | 586.8476 | 1.4027
|  | 587.2887 | 6.1165 | 587.2887 | 1.3799
|  | 587.7297 | 6.1768 | 587.7297 | 1.3672
|  | 588.1707 | 6.2456 | 588.1707 | 1.3372
|  | 588.6118 | 6.3142 | 588.6118 | 1.3066
|  | 589.0528 | 6.3803 | 589.0528 | 1.2818
|  | 589.4939 | 6.4442 | 589.4939 | 1.2655
|  | 589.9349 | 6.5142 | 589.9349 | 1.2509
|  | 590.376 | 6.5954 | 590.376 | 1.2262
|  | 590.817 | 6.6626 | 590.817 | 1.1989
|  | 591.258 | 6.7239 | 591.258 | 1.1754
|  | 591.6991 | 6.7975 | 591.6991 | 1.1603
|  | 592.1401 | 6.8824 | 592.1401 | 1.1181
|  | 592.5812 | 6.9571 | 592.5812 | 1.096
|  | 593.0222 | 7.0291 | 593.0222 | 1.0846
|  | 593.4632 | 7.1003 | 593.4632 | 1.0744
|  | 593.9043 | 7.168 | 593.9043 | 1.0516
|  | 594.3453 | 7.2411 | 594.3453 | 1.0348
|  | 594.7864 | 7.3267 | 594.7864 | 1.0243
|  | 595.2274 | 7.4136 | 595.2274 | 1.013
|  | 595.6685 | 7.4924 | 595.6685 | 0.9952
|  | 596.1095 | 7.5558 | 596.1095 | 0.9672
|  | 596.5505 | 7.6401 | 596.5505 | 0.9572
|  | 596.9916 | 7.7261 | 596.9916 | 0.943
|  | 597.4326 | 7.8099 | 597.4326 | 0.9194
|  | 597.8737 | 7.8909 | 597.8737 | 0.8882
|  | 598.3147 | 7.9743 | 598.3147 | 0.8869
|  | 598.7558 | 8.0583 | 598.7558 | 0.8748
|  | 599.1968 | 8.1453 | 599.1968 | 0.8491
|  | 599.6378 | 8.2336 | 599.6378 | 0.821
|  | 600.0789 | 8.3188 | 600.0789 | 0.8122
|  | 600.5199 | 8.4053 | 600.5199 | 0.807
|  | 600.961 | 8.5022 | 600.961 | 0.7898
|  | 601.402 | 8.5968 | 601.402 | 0.7717
|  | 601.843 | 8.6834 | 601.843 | 0.7575
|  | 602.2841 | 8.7666 | 602.2841 | 0.7422
|  | 602.7251 | 8.8759 | 602.7251 | 0.7356
|  | 603.1662 | 8.9746 | 603.1662 | 0.7175
|  | 603.6072 | 9.0658 | 603.6072 | 0.6994
|  | 604.0483 | 9.1584 | 604.0483 | 0.6923
|  | 604.4893 | 9.2673 | 604.4893 | 0.6833
|  | 604.9303 | 9.3592 | 604.9303 | 0.6524
|  | 605.3714 | 9.4561 | 605.3714 | 0.643
|  | 605.8124 | 9.5631 | 605.8124 | 0.6463
|  | 606.2535 | 9.6788 | 606.2535 | 0.634
|  | 606.6945 | 9.7622 | 606.6945 | 0.6013
|  | 607.1356 | 9.8711 | 607.1356 | 0.5956
|  | 607.5766 | 9.9922 | 607.5766 | 0.5961
|  | 608.0176 | 10.1103 | 608.0176 | 0.5872
|  | 608.4587 | 10.203 | 608.4587 | 0.5528
|  | 608.8997 | 10.3127 | 608.8997 | 0.546
|  | 609.3408 | 10.4328 | 609.3408 | 0.5488
|  | 609.7818 | 10.5551 | 609.7818 | 0.5429
|  | 610.2228 | 10.6729 | 610.2228 | 0.5197
|  | 610.6639 | 10.7841 | 610.6639 | 0.4989
|  | 611.1049 | 10.9067 | 611.1049 | 0.5053
|  | 611.546 | 11.0311 | 611.546 | 0.5034
|  | 611.987 | 11.1555 | 611.987 | 0.4869
|  | 612.4281 | 11.2802 | 612.4281 | 0.4596
|  | 612.8691 | 11.4173 | 612.8691 | 0.4657
|  | 613.3101 | 11.5435 | 613.3101 | 0.4611
|  | 613.7512 | 11.6766 | 613.7512 | 0.4448
|  | 614.1922 | 11.8174 | 614.1922 | 0.428
|  | 614.6333 | 11.9545 | 614.6333 | 0.4332
|  | 615.0743 | 12.0882 | 615.0743 | 0.4297
|  | 615.5154 | 12.2311 | 615.5154 | 0.4096
|  | 615.9564 | 12.3806 | 615.9564 | 0.3997
|  | 616.3974 | 12.5328 | 616.3974 | 0.4075
|  | 616.8385 | 12.6802 | 616.8385 | 0.3995
|  | 617.2795 | 12.8373 | 617.2795 | 0.3876
|  | 617.7206 | 12.9942 | 617.7206 | 0.3771
|  | 618.1616 | 13.1534 | 618.1616 | 0.369
|  | 618.6026 | 13.3178 | 618.6026 | 0.3632
|  | 619.0437 | 13.4816 | 619.0437 | 0.3569
|  | 619.4847 | 13.6443 | 619.4847 | 0.3402
|  | 619.9258 | 13.8125 | 619.9258 | 0.3366
|  | 620.3668 | 13.9889 | 620.3668 | 0.3405
|  | 620.8079 | 14.174 | 620.8079 | 0.3327
|  | 621.2489 | 14.348 | 621.2489 | 0.3075
|  | 621.6899 | 14.5243 | 621.6899 | 0.3115
|  | 622.131 | 14.7204 | 622.131 | 0.3197
|  | 622.572 | 14.929 | 622.572 | 0.3137
|  | 623.0131 | 15.1067 | 623.0131 | 0.2761
|  | 623.4541 | 15.3011 | 623.4541 | 0.2842
|  | 623.8952 | 15.5174 | 623.8952 | 0.2901
|  | 624.3362 | 15.7368 | 624.3362 | 0.2876
|  | 624.7772 | 15.9468 | 624.7772 | 0.2764
|  | 625.2183 | 16.168 | 625.2183 | 0.2666
|  | 625.6593 | 16.3951 | 625.6593 | 0.268
|  | 626.1004 | 16.6283 | 626.1004 | 0.2673
|  | 626.5414 | 16.8695 | 626.5414 | 0.2605
|  | 626.9824 | 17.1203 | 626.9824 | 0.2477
|  | 627.4235 | 17.3711 | 627.4235 | 0.2477
|  | 627.8645 | 17.6371 | 627.8645 | 0.2443
|  | 628.3056 | 17.9091 | 628.3056 | 0.2393
|  | 628.7466 | 18.1864 | 628.7466 | 0.236
|  | 629.1877 | 18.4749 | 629.1877 | 0.2405
|  | 629.6287 | 18.7799 | 629.6287 | 0.2262
|  | 630.0697 | 19.0884 | 630.0697 | 0.2118
|  | 630.5108 | 19.4115 | 630.5108 | 0.2149
|  | 630.9518 | 19.7526 | 630.9518 | 0.2333
|  | 631.3929 | 20.0966 | 631.3929 | 0.2136
|  | 631.8339 | 20.4525 | 631.8339 | 0.2014
|  | 632.2749 | 20.8254 | 632.2749 | 0.2011
|  | 632.716 | 21.2168 | 632.716 | 0.203
|  | 633.157 | 21.6264 | 633.157 | 0.1967
|  | 633.5981 | 22.0536 | 633.5981 | 0.1864
|  | 634.0391 | 22.4844 | 634.0391 | 0.1832
|  | 634.4802 | 22.9484 | 634.4802 | 0.1908
|  | 634.9212 | 23.4425 | 634.9212 | 0.1975
|  | 635.3622 | 23.9439 | 635.3622 | 0.181
|  | 635.8033 | 24.4653 | 635.8033 | 0.1833
|  | 636.2443 | 25.0278 | 636.2443 | 0.1869
|  | 636.6854 | 25.6286 | 636.6854 | 0.1867
|  | 637.1264 | 26.2546 | 637.1264 | 0.182
|  | 637.5675 | 26.8734 | 637.5675 | 0.1794
|  | 638.0085 | 27.5642 | 638.0085 | 0.1921
|  | 638.4495 | 28.2589 | 638.4495 | 0.186
|  | 638.8906 | 28.9619 | 638.8906 | 0.1793
|  | 639.3316 | 29.6729 | 639.3316 | 0.187
|  | 639.7727 | 30.333 | 639.7727 | 0.1868
|  | 640.2137 | 30.9286 | 640.2137 | 0.1799
|  | 640.6547 | 31.4128 | 640.6547 | 0.1771
|  | 641.0958 | 31.7345 | 641.0958 | 0.1765
|  | 641.5368 | 31.8446 | 641.5368 | 0.1729
|  | 641.9779 | 31.6916 | 641.9779 | 0.1881
|  | 642.4189 | 31.3411 | 642.4189 | 0.1885
|  | 642.86 | 30.8435 | 642.86 | 0.1834
|  | 643.301 | 30.2414 | 643.301 | 0.1799
|  | 643.742 | 29.5837 | 643.742 | 0.1854
|  | 644.1831 | 28.8643 | 644.1831 | 0.1868
|  | 644.6241 | 28.1502 | 644.6241 | 0.1783
|  | 645.0652 | 27.4686 | 645.0652 | 0.1798
|  | 645.5062 | 26.8243 | 645.5062 | 0.1963
|  | 645.9473 | 26.1644 | 645.9473 | 0.1867
|  | 646.3883 | 25.5427 | 646.3883 | 0.1858
|  | 646.8293 | 24.9649 | 646.8293 | 0.192
|  | 647.2704 | 24.4105 | 647.2704 | 0.1985
|  | 647.7114 | 23.8583 | 647.7114 | 0.1981
|  | 648.1525 | 23.3668 | 648.1525 | 0.191
|  | 648.5935 | 22.8734 | 648.5935 | 0.2044
|  | 649.0345 | 22.4063 | 649.0345 | 0.2147
|  | 649.4756 | 21.9664 | 649.4756 | 0.211
|  | 649.9166 | 21.5364 | 649.9166 | 0.188
|  | 650.3577 | 21.1347 | 650.3577 | 0.2202
|  | 650.7987 | 20.7537 | 650.7987 | 0.2263
|  | 651.2398 | 20.3805 | 651.2398 | 0.2219
|  | 651.6808 | 20.0125 | 651.6808 | 0.2187
|  | 652.1218 | 19.6692 | 652.1218 | 0.2231
|  | 652.5629 | 19.3452 | 652.5629 | 0.2325
|  | 653.0039 | 19.0199 | 653.0039 | 0.2369
|  | 653.445 | 18.7048 | 653.445 | 0.2403
|  | 653.886 | 18.4102 | 653.886 | 0.247
|  | 654.3271 | 18.1228 | 654.3271 | 0.2504
|  | 654.7681 | 17.8459 | 654.7681 | 0.2553
|  | 655.2091 | 17.5724 | 655.2091 | 0.2627
|  | 655.6502 | 17.304 | 655.6502 | 0.2698
|  | 656.0912 | 17.0457 | 656.0912 | 0.272
|  | 656.5323 | 16.8022 | 656.5323 | 0.2824
|  | 656.9733 | 16.5458 | 656.9733 | 0.2814
|  | 657.4143 | 16.3112 | 657.4143 | 0.2897
|  | 657.8554 | 16.1001 | 657.8554 | 0.3069
|  | 658.2964 | 15.8742 | 658.2964 | 0.3076
|  | 658.7375 | 15.646 | 658.7375 | 0.3058
|  | 659.1785 | 15.4408 | 659.1785 | 0.3122
|  | 659.6196 | 15.2399 | 659.6196 | 0.3245
|  | 660.0606 | 15.029 | 660.0606 | 0.3347
|  | 660.5016 | 14.8178 | 660.5016 | 0.3154
|  | 660.9427 | 14.6437 | 660.9427 | 0.3338
|  | 661.3837 | 14.4618 | 661.3837 | 0.3532
|  | 661.8248 | 14.2702 | 661.8248 | 0.3615
|  | 662.2658 | 14.0786 | 662.2658 | 0.3551
|  | 662.7069 | 13.9127 | 662.7069 | 0.3713
|  | 663.1479 | 13.7495 | 663.1479 | 0.3767
|  | 663.5889 | 13.5742 | 663.5889 | 0.3835
|  | 664.03 | 13.3958 | 664.03 | 0.3957
|  | 664.471 | 13.244 | 664.471 | 0.412
|  | 664.9121 | 13.0908 | 664.9121 | 0.4169
|  | 665.3531 | 12.9236 | 665.3531 | 0.4142
|  | 665.7941 | 12.7644 | 665.7941 | 0.4261
|  | 666.2352 | 12.6211 | 666.2352 | 0.4559
|  | 666.6762 | 12.4695 | 666.6762 | 0.4628
|  | 667.1173 | 12.3246 | 667.1173 | 0.4521
|  | 667.5583 | 12.1797 | 667.5583 | 0.4578
|  | 667.9994 | 12.0371 | 667.9994 | 0.4761
|  | 668.4404 | 11.8999 | 668.4404 | 0.495
|  | 668.8814 | 11.7645 | 668.8814 | 0.4869
|  | 669.3225 | 11.6304 | 669.3225 | 0.4907
|  | 669.7635 | 11.5047 | 669.7635 | 0.5066
|  | 670.2046 | 11.3865 | 670.2046 | 0.5287
|  | 670.6456 | 11.2706 | 670.6456 | 0.5474
|  | 671.0867 | 11.131 | 671.0867 | 0.5474
|  | 671.5277 | 11.0128 | 671.5277 | 0.5612
|  | 671.9687 | 10.902 | 671.9687 | 0.5776
|  | 672.4098 | 10.7886 | 672.4098 | 0.5917
|  | 672.8508 | 10.664 | 672.8508 | 0.6059
|  | 673.2919 | 10.5422 | 673.2919 | 0.6227
|  | 673.7329 | 10.4361 | 673.7329 | 0.6419
|  | 674.1739 | 10.3308 | 674.1739 | 0.6602
|  | 674.615 | 10.2132 | 674.615 | 0.6736
|  | 675.056 | 10.0843 | 675.056 | 0.6742
|  | 675.4971 | 9.9866 | 675.4971 | 0.6941
|  | 675.9381 | 9.8772 | 675.9381 | 0.7037
|  | 676.3792 | 9.7616 | 676.3792 | 0.7075
|  | 676.8202 | 9.6583 | 676.8202 | 0.7189
|  | 677.2612 | 9.5603 | 677.2612 | 0.7244
|  | 677.7023 | 9.4566 | 677.7023 | 0.7243
|  | 678.1433 | 9.3552 | 678.1433 | 0.7318
|  | 678.5844 | 9.263 | 678.5844 | 0.7521
|  | 679.0254 | 9.1876 | 679.0254 | 0.7842
|  | 679.4665 | 9.1021 | 679.4665 | 0.7974
|  | 679.9075 | 9.0078 | 679.9075 | 0.8023
|  | 680.3485 | 8.914 | 680.3485 | 0.8164
|  | 680.7896 | 8.8277 | 680.7896 | 0.8456
|  | 681.2306 | 8.7509 | 681.2306 | 0.8649
|  | 681.6717 | 8.6574 | 681.6717 | 0.8851
|  | 682.1127 | 8.5637 | 682.1127 | 0.9099
|  | 682.5537 | 8.4711 | 682.5537 | 0.9294
|  | 682.9948 | 8.3801 | 682.9948 | 0.9359
|  | 683.4358 | 8.31 | 683.4358 | 0.9661
|  | 683.8769 | 8.2165 | 683.8769 | 0.9869
|  | 684.3179 | 8.1291 | 684.3179 | 0.9944
|  | 684.759 | 8.0478 | 684.759 | 0.9989
|  | 685.2 | 7.9556 | 685.2 | 1.0207