## Insertion Loss
RG40 Insertion Loss
|  | 532 nm Channel |  | 670 nm Channel
|  | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB) | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB)
|  | 450 | 6.875 | 450 | 1.5506
|  | 450.56 | 5.629 | 450.56 | 1.5524
|  | 451.12 | 6.1592 | 451.12 | 1.737
|  | 451.68 | 5.9403 | 451.68 | 1.7469
Product Raw Data |  | 452.24 | 5.6813 | 452.24 | 1.8364
Wavelength Combiner: 532 nm and 670 nm |  | 452.8 | 5.6397 | 452.8 | 1.8731
|  | 453.36 | 5.1524 | 453.36 | 1.9503
Item # | RG40A1, RG40B1, RG40F1 | 453.92 | 5.0627 | 453.92 | 1.9583
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from unit to unit. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 454.48 | 5.4101 | 454.48 | 1.9661
|  | 455.04 | 4.9627 | 455.04 | 2.0801
|  | 455.6 | 5.3425 | 455.6 | 2.1202
|  | 456.16 | 4.9456 | 456.16 | 2.0751
|  | 456.72 | 4.9502 | 456.72 | 2.139
|  | 457.28 | 4.9636 | 457.28 | 2.2101
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 457.84 | 4.734 | 457.84 | 2.2727
|  | 458.4 | 4.678 | 458.4 | 2.2441
|  | 458.96 | 4.7021 | 458.96 | 2.3554
Additional Information: |  | 459.52 | 4.5229 | 459.52 | 2.38
This measured data is provided as an example of combiner performance. Insertion loss curves for each combiner will vary within specifications |  | 460.08 | 4.5826 | 460.08 | 2.4107
|  | 460.64 | 4.3801 | 460.64 | 2.4834
|  | 461.2 | 4.3865 | 461.2 | 2.4987
|  | 461.76 | 4.3336 | 461.76 | 2.549
|  | 462.32 | 4.1841 | 462.32 | 2.5617
|  | 462.88 | 4.1189 | 462.88 | 2.6254
|  | 463.44 | 4.0824 | 463.44 | 2.7407
|  | 464 | 4.0764 | 464 | 2.7666
|  | 464.56 | 3.9742 | 464.56 | 2.7873
|  | 465.12 | 3.845 | 465.12 | 2.8437
|  | 465.68 | 3.8148 | 465.68 | 2.9088
|  | 466.24 | 3.7553 | 466.24 | 2.9582
|  | 466.8 | 3.6744 | 466.8 | 3.0172
|  | 467.36 | 3.6414 | 467.36 | 3.0498
|  | 467.92 | 3.6049 | 467.92 | 3.1057
|  | 468.48 | 3.5004 | 468.48 | 3.1444
|  | 469.04 | 3.4799 | 469.04 | 3.2097
|  | 469.6 | 3.4117 | 469.6 | 3.2754
|  | 470.16 | 3.3255 | 470.16 | 3.3239
|  | 470.72 | 3.2712 | 470.72 | 3.3693
|  | 471.28 | 3.2305 | 471.28 | 3.4184
|  | 471.84 | 3.1536 | 471.84 | 3.492
|  | 472.4 | 3.0837 | 472.4 | 3.5542
|  | 472.96 | 3.0215 | 472.96 | 3.5917
|  | 473.52 | 2.9497 | 473.52 | 3.671
|  | 474.08 | 2.9046 | 474.08 | 3.7242
|  | 474.64 | 2.8377 | 474.64 | 3.7835
|  | 475.2 | 2.7802 | 475.2 | 3.8545
|  | 475.76 | 2.7292 | 475.76 | 3.9192
|  | 476.32 | 2.6499 | 476.32 | 3.9886
|  | 476.88 | 2.598 | 476.88 | 4.0444
|  | 477.44 | 2.5248 | 477.44 | 4.12
|  | 478 | 2.4724 | 478 | 4.2065
|  | 478.56 | 2.4007 | 478.56 | 4.2907
|  | 479.12 | 2.3501 | 479.12 | 4.3676
|  | 479.68 | 2.3002 | 479.68 | 4.4539
|  | 480.24 | 2.2338 | 480.24 | 4.5368
|  | 480.8 | 2.2047 | 480.8 | 4.6313
|  | 481.36 | 2.1473 | 481.36 | 4.7173
|  | 481.92 | 2.1037 | 481.92 | 4.8055
|  | 482.48 | 2.055 | 482.48 | 4.8886
|  | 483.04 | 2.031 | 483.04 | 4.999
|  | 483.6 | 1.9989 | 483.6 | 5.0863
|  | 484.16 | 1.9564 | 484.16 | 5.1747
|  | 484.72 | 1.897 | 484.72 | 5.2573
|  | 485.28 | 1.8637 | 485.28 | 5.3619
|  | 485.84 | 1.8211 | 485.84 | 5.4541
|  | 486.4 | 1.7764 | 486.4 | 5.557
|  | 486.96 | 1.7298 | 486.96 | 5.6652
|  | 487.52 | 1.6804 | 487.52 | 5.7517
|  | 488.08 | 1.6323 | 488.08 | 5.8529
|  | 488.64 | 1.6027 | 488.64 | 5.9537
|  | 489.2 | 1.5595 | 489.2 | 6.0672
|  | 489.76 | 1.539 | 489.76 | 6.167
|  | 490.32 | 1.502 | 490.32 | 6.2766
|  | 490.88 | 1.4603 | 490.88 | 6.3874
|  | 491.44 | 1.4288 | 491.44 | 6.4849
|  | 492 | 1.3991 | 492 | 6.6072
|  | 492.56 | 1.37 | 492.56 | 6.7083
|  | 493.12 | 1.3399 | 493.12 | 6.8228
|  | 493.68 | 1.3033 | 493.68 | 6.9339
|  | 494.24 | 1.273 | 494.24 | 7.0417
|  | 494.8 | 1.2425 | 494.8 | 7.1619
|  | 495.36 | 1.2239 | 495.36 | 7.2873
|  | 495.92 | 1.187 | 495.92 | 7.4062
|  | 496.48 | 1.1708 | 496.48 | 7.5306
|  | 497.04 | 1.1387 | 497.04 | 7.6488
|  | 497.6 | 1.1085 | 497.6 | 7.7806
|  | 498.16 | 1.0928 | 498.16 | 7.918
|  | 498.72 | 1.063 | 498.72 | 8.0424
|  | 499.28 | 1.0261 | 499.28 | 8.1661
|  | 499.84 | 1.0022 | 499.84 | 8.3104
|  | 500.4 | 0.9857 | 500.4 | 8.4475
|  | 500.96 | 0.9674 | 500.96 | 8.5907
|  | 501.52 | 0.9428 | 501.52 | 8.7237
|  | 502.08 | 0.9252 | 502.08 | 8.8718
|  | 502.64 | 0.8983 | 502.64 | 9.0134
|  | 503.2 | 0.8767 | 503.2 | 9.1707
|  | 503.76 | 0.8551 | 503.76 | 9.3179
|  | 504.32 | 0.8304 | 504.32 | 9.4777
|  | 504.88 | 0.807 | 504.88 | 9.6363
|  | 505.44 | 0.792 | 505.44 | 9.7983
|  | 506 | 0.7766 | 506 | 9.9605
|  | 506.56 | 0.7567 | 506.56 | 10.136
|  | 507.12 | 0.7365 | 507.12 | 10.2971
|  | 507.68 | 0.7185 | 507.68 | 10.4733
|  | 508.24 | 0.7009 | 508.24 | 10.6492
|  | 508.8 | 0.6741 | 508.8 | 10.8327
|  | 509.36 | 0.6567 | 509.36 | 11.0332
|  | 509.92 | 0.6481 | 509.92 | 11.2313
|  | 510.48 | 0.628 | 510.48 | 11.4284
|  | 511.04 | 0.5981 | 511.04 | 11.6309
|  | 511.6 | 0.5886 | 511.6 | 11.8407
|  | 512.16 | 0.5661 | 512.16 | 12.0579
|  | 512.72 | 0.5464 | 512.72 | 12.2694
|  | 513.28 | 0.5284 | 513.28 | 12.495
|  | 513.84 | 0.504 | 513.84 | 12.7261
|  | 514.4 | 0.4872 | 514.4 | 12.9685
|  | 514.96 | 0.4688 | 514.96 | 13.2122
|  | 515.52 | 0.4512 | 515.52 | 13.4613
|  | 516.08 | 0.4407 | 516.08 | 13.7296
|  | 516.64 | 0.4208 | 516.64 | 13.9905
|  | 517.2 | 0.4148 | 517.2 | 14.2896
|  | 517.76 | 0.3905 | 517.76 | 14.5805
|  | 518.32 | 0.3835 | 518.32 | 14.8994
|  | 518.88 | 0.3697 | 518.88 | 15.2091
|  | 519.44 | 0.3546 | 519.44 | 15.5328
|  | 520 | 0.3438 | 520 | 15.8616
|  | 520.56 | 0.3279 | 520.56 | 16.213
|  | 521.12 | 0.3099 | 521.12 | 16.5759
|  | 521.68 | 0.3037 | 521.68 | 16.939
|  | 522.24 | 0.2931 | 522.24 | 17.328
|  | 522.8 | 0.2725 | 522.8 | 17.7243
|  | 523.36 | 0.2686 | 523.36 | 18.1458
|  | 523.92 | 0.2517 | 523.92 | 18.5976
|  | 524.48 | 0.2483 | 524.48 | 19.0712
|  | 525.04 | 0.237 | 525.04 | 19.5772
|  | 525.6 | 0.2329 | 525.6 | 20.1158
|  | 526.16 | 0.2191 | 526.16 | 20.688
|  | 526.72 | 0.2069 | 526.72 | 21.2721
|  | 527.28 | 0.2044 | 527.28 | 21.9218
|  | 527.84 | 0.1953 | 527.84 | 22.5996
|  | 528.4 | 0.1918 | 528.4 | 23.3308
|  | 528.96 | 0.1768 | 528.96 | 24.0876
|  | 529.52 | 0.1689 | 529.52 | 24.9258
|  | 530.08 | 0.1672 | 530.08 | 25.8194
|  | 530.64 | 0.1775 | 530.64 | 26.7717
|  | 531.2 | 0.1615 | 531.2 | 27.7669
|  | 531.76 | 0.1585 | 531.76 | 28.7669
|  | 532.32 | 0.154 | 532.32 | 29.725
|  | 532.88 | 0.1476 | 532.88 | 30.3814
|  | 533.44 | 0.1559 | 533.44 | 30.6957
|  | 534 | 0.1469 | 534 | 30.5526
|  | 534.56 | 0.148 | 534.56 | 29.9507
|  | 535.12 | 0.1424 | 535.12 | 29.1144
|  | 535.68 | 0.1426 | 535.68 | 28.0569
|  | 536.24 | 0.1485 | 536.24 | 27.0942
|  | 536.8 | 0.1513 | 536.8 | 26.1207
|  | 537.36 | 0.1578 | 537.36 | 25.187
|  | 537.92 | 0.1548 | 537.92 | 24.3053
|  | 538.48 | 0.1568 | 538.48 | 23.4839
|  | 539.04 | 0.1614 | 539.04 | 22.7385
|  | 539.6 | 0.1637 | 539.6 | 22.0298
|  | 540.16 | 0.1705 | 540.16 | 21.3739
|  | 540.72 | 0.1773 | 540.72 | 20.7571
|  | 541.28 | 0.1774 | 541.28 | 20.1647
|  | 541.84 | 0.1865 | 541.84 | 19.6074
|  | 542.4 | 0.1897 | 542.4 | 19.0709
|  | 542.96 | 0.2021 | 542.96 | 18.5775
|  | 543.52 | 0.2107 | 543.52 | 18.0944
|  | 544.08 | 0.2073 | 544.08 | 17.6387
|  | 544.64 | 0.2176 | 544.64 | 17.1922
|  | 545.2 | 0.2255 | 545.2 | 16.7786
|  | 545.76 | 0.2283 | 545.76 | 16.3794
|  | 546.32 | 0.2406 | 546.32 | 16.0065
|  | 546.88 | 0.2359 | 546.88 | 15.6367
|  | 547.44 | 0.2525 | 547.44 | 15.302
|  | 548 | 0.2606 | 548 | 14.978
|  | 548.56 | 0.2642 | 548.56 | 14.6649
|  | 549.12 | 0.278 | 549.12 | 14.3697
|  | 549.68 | 0.2926 | 549.68 | 14.0805
|  | 550.24 | 0.3074 | 550.24 | 13.819
|  | 550.8 | 0.3198 | 550.8 | 13.5446
|  | 551.36 | 0.326 | 551.36 | 13.2858
|  | 551.92 | 0.3404 | 551.92 | 13.0394
|  | 552.48 | 0.3513 | 552.48 | 12.7956
|  | 553.04 | 0.3675 | 553.04 | 12.5627
|  | 553.6 | 0.3882 | 553.6 | 12.3457
|  | 554.16 | 0.3998 | 554.16 | 12.1282
|  | 554.72 | 0.4189 | 554.72 | 11.9232
|  | 555.28 | 0.4285 | 555.28 | 11.7123
|  | 555.84 | 0.4407 | 555.84 | 11.5091
|  | 556.4 | 0.4662 | 556.4 | 11.3245
|  | 556.96 | 0.4808 | 556.96 | 11.1309
|  | 557.52 | 0.4989 | 557.52 | 10.9484
|  | 558.08 | 0.5013 | 558.08 | 10.7594
|  | 558.64 | 0.5202 | 558.64 | 10.5852
|  | 559.2 | 0.5382 | 559.2 | 10.4148
|  | 559.76 | 0.5604 | 559.76 | 10.2481
|  | 560.32 | 0.5844 | 560.32 | 10.0882
|  | 560.88 | 0.5984 | 560.88 | 9.9217
|  | 561.44 | 0.6208 | 561.44 | 9.7639
|  | 562 | 0.6522 | 562 | 9.6131
|  | 562.56 | 0.6685 | 562.56 | 9.46
|  | 563.12 | 0.6889 | 563.12 | 9.3121
|  | 563.68 | 0.7097 | 563.68 | 9.1599
|  | 564.24 | 0.7283 | 564.24 | 9.0376
|  | 564.8 | 0.7587 | 564.8 | 8.8904
|  | 565.36 | 0.7804 | 565.36 | 8.7386
|  | 565.92 | 0.8055 | 565.92 | 8.6053
|  | 566.48 | 0.8292 | 566.48 | 8.4694
|  | 567.04 | 0.8516 | 567.04 | 8.3363
|  | 567.6 | 0.8772 | 567.6 | 8.2104
|  | 568.16 | 0.8967 | 568.16 | 8.0747
|  | 568.72 | 0.9269 | 568.72 | 7.9515
|  | 569.28 | 0.9411 | 569.28 | 7.8282
|  | 569.84 | 0.967 | 569.84 | 7.6983
|  | 570.4 | 0.9978 | 570.4 | 7.5851
|  | 570.96 | 1.0192 | 570.96 | 7.4645
|  | 571.52 | 1.0512 | 571.52 | 7.3544
|  | 572.08 | 1.0782 | 572.08 | 7.2382
|  | 572.64 | 1.1041 | 572.64 | 7.124
|  | 573.2 | 1.1382 | 573.2 | 7.0127
|  | 573.76 | 1.1626 | 573.76 | 6.8974
|  | 574.32 | 1.1878 | 574.32 | 6.7918
|  | 574.88 | 1.2201 | 574.88 | 6.6778
|  | 575.44 | 1.2611 | 575.44 | 6.5786
|  | 576 | 1.2874 | 576 | 6.4705
|  | 576.56 | 1.3161 | 576.56 | 6.3614
|  | 577.12 | 1.3495 | 577.12 | 6.2566
|  | 577.68 | 1.3866 | 577.68 | 6.1616
|  | 578.24 | 1.4262 | 578.24 | 6.0688
|  | 578.8 | 1.4516 | 578.8 | 5.973
|  | 579.36 | 1.4806 | 579.36 | 5.8784
|  | 579.92 | 1.5192 | 579.92 | 5.7899
|  | 580.48 | 1.5595 | 580.48 | 5.7005
|  | 581.04 | 1.5958 | 581.04 | 5.6083
|  | 581.6 | 1.6319 | 581.6 | 5.5309
|  | 582.16 | 1.669 | 582.16 | 5.4338
|  | 582.72 | 1.7104 | 582.72 | 5.3479
|  | 583.28 | 1.7474 | 583.28 | 5.2629
|  | 583.84 | 1.7843 | 583.84 | 5.1731
|  | 584.4 | 1.8246 | 584.4 | 5.088
|  | 584.96 | 1.8602 | 584.96 | 5.002
|  | 585.52 | 1.9079 | 585.52 | 4.925
|  | 586.08 | 1.9537 | 586.08 | 4.8403
|  | 586.64 | 1.9881 | 586.64 | 4.763
|  | 587.2 | 2.0299 | 587.2 | 4.6838
|  | 587.76 | 2.072 | 587.76 | 4.6064
|  | 588.32 | 2.1111 | 588.32 | 4.5256
|  | 588.88 | 2.1597 | 588.88 | 4.4518
|  | 589.44 | 2.2064 | 589.44 | 4.3785
|  | 590 | 2.2452 | 590 | 4.3031
|  | 590.56 | 2.301 | 590.56 | 4.237
|  | 591.12 | 2.3503 | 591.12 | 4.1639
|  | 591.68 | 2.3961 | 591.68 | 4.0927
|  | 592.24 | 2.4498 | 592.24 | 4.0293
|  | 592.8 | 2.4957 | 592.8 | 3.9593
|  | 593.36 | 2.5419 | 593.36 | 3.8854
|  | 593.92 | 2.5916 | 593.92 | 3.8238
|  | 594.48 | 2.6416 | 594.48 | 3.7592
|  | 595.04 | 2.6931 | 595.04 | 3.6962
|  | 595.6 | 2.7429 | 595.6 | 3.626
|  | 596.16 | 2.7928 | 596.16 | 3.5609
|  | 596.72 | 2.8542 | 596.72 | 3.5024
|  | 597.28 | 2.9151 | 597.28 | 3.4412
|  | 597.84 | 2.9727 | 597.84 | 3.3897
|  | 598.4 | 3.0231 | 598.4 | 3.3295
|  | 598.96 | 3.076 | 598.96 | 3.2668
|  | 599.52 | 3.1374 | 599.52 | 3.203
|  | 600.08 | 3.1967 | 600.08 | 3.1502
|  | 600.64 | 3.2551 | 600.64 | 3.1039
|  | 601.2 | 3.3145 | 601.2 | 3.0515
|  | 601.76 | 3.3736 | 601.76 | 2.9998
|  | 602.32 | 3.4365 | 602.32 | 2.9455
|  | 602.88 | 3.5042 | 602.88 | 2.8956
|  | 603.44 | 3.5657 | 603.44 | 2.8399
|  | 604 | 3.6214 | 604 | 2.7924
|  | 604.56 | 3.6897 | 604.56 | 2.7482
|  | 605.12 | 3.7588 | 605.12 | 2.6972
|  | 605.68 | 3.8233 | 605.68 | 2.6501
|  | 606.24 | 3.8917 | 606.24 | 2.6024
|  | 606.8 | 3.9562 | 606.8 | 2.5512
|  | 607.36 | 4.025 | 607.36 | 2.5079
|  | 607.92 | 4.0985 | 607.92 | 2.4629
|  | 608.48 | 4.1752 | 608.48 | 2.4165
|  | 609.04 | 4.2458 | 609.04 | 2.3739
|  | 609.6 | 4.3152 | 609.6 | 2.3271
|  | 610.16 | 4.3954 | 610.16 | 2.2897
|  | 610.72 | 4.4704 | 610.72 | 2.2452
|  | 611.28 | 4.541 | 611.28 | 2.1991
|  | 611.84 | 4.6155 | 611.84 | 2.1578
|  | 612.4 | 4.6994 | 612.4 | 2.1185
|  | 612.96 | 4.7786 | 612.96 | 2.0831
|  | 613.52 | 4.8505 | 613.52 | 2.0384
|  | 614.08 | 4.9284 | 614.08 | 1.9969
|  | 614.64 | 5.0144 | 614.64 | 1.957
|  | 615.2 | 5.0987 | 615.2 | 1.9224
|  | 615.76 | 5.1837 | 615.76 | 1.8829
|  | 616.32 | 5.2716 | 616.32 | 1.8504
|  | 616.88 | 5.3566 | 616.88 | 1.8154
|  | 617.44 | 5.4415 | 617.44 | 1.7708
|  | 618 | 5.5271 | 618 | 1.7307
|  | 618.56 | 5.6149 | 618.56 | 1.6974
|  | 619.12 | 5.7078 | 619.12 | 1.6599
|  | 619.68 | 5.8021 | 619.68 | 1.6206
|  | 620.24 | 5.8919 | 620.24 | 1.5829
|  | 620.8 | 5.9826 | 620.8 | 1.5425
|  | 621.36 | 6.081 | 621.36 | 1.4985
|  | 621.92 | 6.1821 | 621.92 | 1.4798
|  | 622.48 | 6.284 | 622.48 | 1.4465
|  | 623.04 | 6.3801 | 623.04 | 1.4144
|  | 623.6 | 6.4861 | 623.6 | 1.3807
|  | 624.16 | 6.5897 | 624.16 | 1.3457
|  | 624.72 | 6.695 | 624.72 | 1.3173
|  | 625.28 | 6.8029 | 625.28 | 1.2853
|  | 625.84 | 6.913 | 625.84 | 1.2527
|  | 626.4 | 7.0309 | 626.4 | 1.2265
|  | 626.96 | 7.1452 | 626.96 | 1.1985
|  | 627.52 | 7.2647 | 627.52 | 1.1652
|  | 628.08 | 7.3815 | 628.08 | 1.1339
|  | 628.64 | 7.5024 | 628.64 | 1.1051
|  | 629.2 | 7.6279 | 629.2 | 1.0836
|  | 629.76 | 7.7516 | 629.76 | 1.055
|  | 630.32 | 7.8781 | 630.32 | 1.0302
|  | 630.88 | 8.009 | 630.88 | 1.0042
|  | 631.44 | 8.1361 | 631.44 | 0.978
|  | 632 | 8.2728 | 632 | 0.9567
|  | 632.56 | 8.411 | 632.56 | 0.9354
|  | 633.12 | 8.5496 | 633.12 | 0.9142
|  | 633.68 | 8.6911 | 633.68 | 0.8893
|  | 634.24 | 8.8331 | 634.24 | 0.8675
|  | 634.8 | 8.9782 | 634.8 | 0.8438
|  | 635.36 | 9.1236 | 635.36 | 0.8192
|  | 635.92 | 9.2687 | 635.92 | 0.8026
|  | 636.48 | 9.4207 | 636.48 | 0.7744
|  | 637.04 | 9.5722 | 637.04 | 0.7509
|  | 637.6 | 9.7319 | 637.6 | 0.7339
|  | 638.16 | 9.8979 | 638.16 | 0.7105
|  | 638.72 | 10.0672 | 638.72 | 0.6957
|  | 639.28 | 10.2376 | 639.28 | 0.6823
|  | 639.84 | 10.409 | 639.84 | 0.6572
|  | 640.4 | 10.5828 | 640.4 | 0.637
|  | 640.96 | 10.7752 | 640.96 | 0.6141
|  | 641.52 | 10.959 | 641.52 | 0.5839
|  | 642.08 | 11.1495 | 642.08 | 0.5634
|  | 642.64 | 11.3454 | 642.64 | 0.537
|  | 643.2 | 11.5469 | 643.2 | 0.522
|  | 643.76 | 11.7523 | 643.76 | 0.4975
|  | 644.32 | 11.9641 | 644.32 | 0.4777
|  | 644.88 | 12.1857 | 644.88 | 0.4674
|  | 645.44 | 12.4141 | 645.44 | 0.4503
|  | 646 | 12.6392 | 646 | 0.4338
|  | 646.56 | 12.8649 | 646.56 | 0.4162
|  | 647.12 | 13.1104 | 647.12 | 0.406
|  | 647.68 | 13.3555 | 647.68 | 0.3883
|  | 648.24 | 13.6082 | 648.24 | 0.3776
|  | 648.8 | 13.8681 | 648.8 | 0.3577
|  | 649.36 | 14.1416 | 649.36 | 0.3432
|  | 649.92 | 14.4231 | 649.92 | 0.3292
|  | 650.48 | 14.7194 | 650.48 | 0.3177
|  | 651.04 | 15.0231 | 651.04 | 0.3158
|  | 651.6 | 15.3289 | 651.6 | 0.3022
|  | 652.16 | 15.6499 | 652.16 | 0.2867
|  | 652.72 | 15.9855 | 652.72 | 0.2786
|  | 653.28 | 16.326 | 653.28 | 0.2719
|  | 653.84 | 16.6846 | 653.84 | 0.2633
|  | 654.4 | 17.0503 | 654.4 | 0.2571
|  | 654.96 | 17.4363 | 654.96 | 0.2512
|  | 655.52 | 17.8301 | 655.52 | 0.241
|  | 656.08 | 18.2386 | 656.08 | 0.2339
|  | 656.64 | 18.6778 | 656.64 | 0.227
|  | 657.2 | 19.1329 | 657.2 | 0.2221
|  | 657.76 | 19.6155 | 657.76 | 0.22
|  | 658.32 | 20.1155 | 658.32 | 0.2126
|  | 658.88 | 20.6605 | 658.88 | 0.2113
|  | 659.44 | 21.2392 | 659.44 | 0.2107
|  | 660 | 21.8447 | 660 | 0.2049
|  | 660.56 | 22.5008 | 660.56 | 0.2114
|  | 661.12 | 23.21 | 661.12 | 0.2037
|  | 661.68 | 23.9748 | 661.68 | 0.2051
|  | 662.24 | 24.7924 | 662.24 | 0.2051
|  | 662.8 | 25.6754 | 662.8 | 0.2022
|  | 663.36 | 26.6374 | 663.36 | 0.1962
|  | 663.92 | 27.6709 | 663.92 | 0.1975
|  | 664.48 | 28.7509 | 664.48 | 0.1964
|  | 665.04 | 29.8698 | 665.04 | 0.1914
|  | 665.6 | 30.9141 | 665.6 | 0.1883
|  | 666.16 | 31.759 | 666.16 | 0.1818
|  | 666.72 | 32.1974 | 666.72 | 0.1746
|  | 667.28 | 32.1106 | 667.28 | 0.18
|  | 667.84 | 31.5049 | 667.84 | 0.1811
|  | 668.4 | 30.5899 | 668.4 | 0.1857
|  | 668.96 | 29.5277 | 668.96 | 0.1813
|  | 669.52 | 28.4083 | 669.52 | 0.1737
|  | 670.08 | 27.3708 | 670.08 | 0.1835
|  | 670.64 | 26.3734 | 670.64 | 0.1939
|  | 671.2 | 25.4423 | 671.2 | 0.1986
|  | 671.76 | 24.5869 | 671.76 | 0.196
|  | 672.32 | 23.7906 | 672.32 | 0.2023
|  | 672.88 | 23.0286 | 672.88 | 0.191
|  | 673.44 | 22.3301 | 673.44 | 0.1905
|  | 674 | 21.6721 | 674 | 0.2001
|  | 674.56 | 21.0561 | 674.56 | 0.2082
|  | 675.12 | 20.4702 | 675.12 | 0.2103
|  | 675.68 | 19.9327 | 675.68 | 0.2233
|  | 676.24 | 19.4319 | 676.24 | 0.2397
|  | 676.8 | 18.9548 | 676.8 | 0.2513
|  | 677.36 | 18.4798 | 677.36 | 0.2485
|  | 677.92 | 18.0679 | 677.92 | 0.2715
|  | 678.48 | 17.6583 | 678.48 | 0.2881
|  | 679.04 | 17.2579 | 679.04 | 0.2878
|  | 679.6 | 16.8922 | 679.6 | 0.305
|  | 680.16 | 16.5454 | 680.16 | 0.327
|  | 680.72 | 16.2003 | 680.72 | 0.33
|  | 681.28 | 15.875 | 681.28 | 0.3358
|  | 681.84 | 15.5609 | 681.84 | 0.3412
|  | 682.4 | 15.2513 | 682.4 | 0.3433
|  | 682.96 | 14.9526 | 682.96 | 0.3463
|  | 683.52 | 14.6642 | 683.52 | 0.3568
|  | 684.08 | 14.3957 | 684.08 | 0.3748
|  | 684.64 | 14.1261 | 684.64 | 0.3796
|  | 685.2 | 13.869 | 685.2 | 0.4009
|  | 685.76 | 13.6108 | 685.76 | 0.4085
|  | 686.32 | 13.3673 | 686.32 | 0.4167
|  | 686.88 | 13.1402 | 686.88 | 0.4452
|  | 687.44 | 12.9074 | 687.44 | 0.4657
|  | 688 | 12.6899 | 688 | 0.4956
|  | 688.56 | 12.454 | 688.56 | 0.5093
|  | 689.12 | 12.2466 | 689.12 | 0.5253
|  | 689.68 | 12.0378 | 689.68 | 0.5349
|  | 690.24 | 11.8403 | 690.24 | 0.5474
|  | 690.8 | 11.6409 | 690.8 | 0.5534
|  | 691.36 | 11.4432 | 691.36 | 0.554
|  | 691.92 | 11.2596 | 691.92 | 0.5688
|  | 692.48 | 11.0738 | 692.48 | 0.5771
|  | 693.04 | 10.8934 | 693.04 | 0.5868
|  | 693.6 | 10.7197 | 693.6 | 0.5811
|  | 694.16 | 10.5476 | 694.16 | 0.5917
|  | 694.72 | 10.3838 | 694.72 | 0.6039
|  | 695.28 | 10.2281 | 695.28 | 0.6209
|  | 695.84 | 10.052 | 695.84 | 0.6453
|  | 696.4 | 9.9084 | 696.4 | 0.6855
|  | 696.96 | 9.7665 | 696.96 | 0.7316
|  | 697.52 | 9.6284 | 697.52 | 0.7734
|  | 698.08 | 9.4837 | 698.08 | 0.8113
|  | 698.64 | 9.336 | 698.64 | 0.8415
|  | 699.2 | 9.1782 | 699.2 | 0.8604
|  | 699.76 | 9.0389 | 699.76 | 0.8874
|  | 700.32 | 8.8602 | 700.32 | 0.8915
|  | 700.88 | 8.7143 | 700.88 | 0.9062
|  | 701.44 | 8.5823 | 701.44 | 0.925
|  | 702 | 8.4465 | 702 | 0.9263
|  | 702.56 | 8.3182 | 702.56 | 0.9372
|  | 703.12 | 8.1878 | 703.12 | 0.9405
|  | 703.68 | 8.0626 | 703.68 | 0.9363
|  | 704.24 | 7.9472 | 704.24 | 0.9464
|  | 704.8 | 7.8217 | 704.8 | 0.9574
|  | 705.36 | 7.7243 | 705.36 | 0.9988
|  | 705.92 | 7.6173 | 705.92 | 1.0565
|  | 706.48 | 7.5292 | 706.48 | 1.1128
|  | 707.04 | 7.4285 | 707.04 | 1.1767
|  | 707.6 | 7.3391 | 707.6 | 1.2452
|  | 708.16 | 7.2476 | 708.16 | 1.3067
|  | 708.72 | 7.1194 | 708.72 | 1.3398
|  | 709.28 | 7.035 | 709.28 | 1.3721
|  | 709.84 | 6.9349 | 709.84 | 1.4369
|  | 710.4 | 6.8232 | 710.4 | 1.461
|  | 710.96 | 6.7308 | 710.96 | 1.4904
|  | 711.52 | 6.6119 | 711.52 | 1.4988
|  | 712.08 | 6.5018 | 712.08 | 1.5036
|  | 712.64 | 6.3917 | 712.64 | 1.4977
|  | 713.2 | 6.299 | 713.2 | 1.4815
|  | 713.76 | 6.2017 | 713.76 | 1.4795
|  | 714.32 | 6.1159 | 714.32 | 1.4815
|  | 714.88 | 6.008 | 714.88 | 1.4951
|  | 715.44 | 5.9224 | 715.44 | 1.5256
|  | 716 | 5.8805 | 716 | 1.6201
|  | 716.56 | 5.8223 | 716.56 | 1.7102
|  | 717.12 | 5.739 | 717.12 | 1.7757
|  | 717.68 | 5.6818 | 717.68 | 1.8587
|  | 718.24 | 5.5839 | 718.24 | 1.905
|  | 718.8 | 5.5013 | 718.8 | 1.9445
|  | 719.36 | 5.4411 | 719.36 | 2.0325
|  | 719.92 | 5.3458 | 719.92 | 2.0993
|  | 720.48 | 5.2569 | 720.48 | 2.1404
|  | 721.04 | 5.1561 | 721.04 | 2.181
|  | 721.6 | 5.0723 | 721.6 | 2.205
|  | 722.16 | 4.9759 | 722.16 | 2.1937
|  | 722.72 | 4.8919 | 722.72 | 2.165
|  | 723.28 | 4.8021 | 723.28 | 2.1342
|  | 723.84 | 4.7001 | 723.84 | 2.0883
|  | 724.4 | 4.6026 | 724.4 | 2.0625
|  | 724.96 | 4.5106 | 724.96 | 2.0833
|  | 725.52 | 4.4748 | 725.52 | 2.1707
|  | 726.08 | 4.4396 | 726.08 | 2.281
|  | 726.64 | 4.3964 | 726.64 | 2.3562
|  | 727.2 | 4.3651 | 727.2 | 2.4457
|  | 727.76 | 4.3071 | 727.76 | 2.4935
|  | 728.32 | 4.2034 | 728.32 | 2.5151
|  | 728.88 | 4.148 | 728.88 | 2.5994
|  | 729.44 | 4.0873 | 729.44 | 2.7305
|  | 730 | 3.9503 | 730 | 2.767